## QUOTE
CONFIRMATION DE COMMANDE
AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaurès 80470 Dreuil Les Amiens France
TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 9 70 61 16 19
Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B N° TVA: FR36514488105
| To : | HYDROMECA SA |  |  | DATE: | 2013-01-18
|  | CD15 |  |  | Confirmation de commande : | OC1302RH031
|  | 62860 MARQUION |  |  | Offre No. : | A2012RH397
|  | France |  |  | Référence Client No. : | 12611
| Att.: | BLEARD FRÉDÉRIC |  |  | Contact : | Mr. Regis Houllier
| Tel.: |  |  |  | Tel: | +33 3 22 54 83 47
| Fax: |  |  |  | Fax: | +33 9 70 61 16 19
| Email: |  |  |  | Email: | regis.houllier@airlitec.com
| Web: |  |  |  | Web: | www.airlitec.com
| ITEM | MODELE | DESCRIPTION | QTE | PRIX UNIT. | TOTAL
[5 empty] | (EURO) | (EURO)
| 1 | 524 600-2161111218 | Sonde thermique massique SS20.600 | 1 | 1730 | 1730
Longueur : 250mm
Gamme de mesure : 0-220 Nm/s
Gamme de mesure : -20° à 120°C
Avec raccord de passage Inox G1/2
Calibration standard
Version sans graisse pour utilisation Oxygene
Pression de service : 18 bars
Deux sorties 4-20mA pour vitesse et Température
Alimentation: 24Vdc
| 2 | 524 942 | Connecteur M12 et câble 10 mètres | 1 | 99 | 99
| 3 | 527 330 | Afficheur MD10.015 | 1 | 430 | 430
Modèle déporté
Deux entrées 4-20mA pour vitesse et température
Conversion Nm/s en Nm3/h
Deux relais d'alarme
Alimentation sonde SS20.600 intégrée
Alimentation afficheur : 230Vac
Fonction totalisation
|  | Application: | Oxygène 8000Nm3/h DN125, Pression : 18bars, température: 20°C
Vitesse calculée: 200 Nm/s
|  | Expédition: | 2013-02-19
|  |  |  | Total | EURO | 2259
|  |  |  | Charge minimum | EURO | 0
|  |  |  | Frais d'emballage | EURO | 0
|  |  |  | Frais de port | EURO | 35
|  |  |  | Sous Total | EURO | 2294
|  |  |  | TVA 19,6% | EURO | 449.624
|  |  |  | Total | EURO | 2743.624
|  | Instruction d'expédition | HYDROMECA SA
CD15
62860 MARQUION
France
|  | Attention: | BLEARD FRÉDÉRIC
|  | Référence expédition: | Commande 12611
Termes et Conditions de vente:
Conditions commerciales:
|  | Conditions de paiement: | 30 jours net
|  | Expédition partielle: | Non autorisée
Regis Houllier
Directeur