## QUOTE
|  |  |  | - |  | - | OFFRE
AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaures 80470 Dreuil Les Amiens France
TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 3 22 54 83 29
Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B
| A: | Benoît GARDETON |  |  | DATE: |  | 2012-01-18
GSM Secteur Pays de la Loire
3 rue du Charron – CS 90412
|  | 44804 Saint-Herblain Cedex |  |  | Votre reference No. :
| Att.: | T ++ 33 (0) 2 40 92 94 54 |  |  | Notre offre No. : |  | A2012RH019
| Tel.: | F ++ 33 (0) 2 40 92 16 44 |  |  | Contact : |  | Mr. Regis Houllier
| Fax: | bgardeton@gsm-granulats.fr |  |  | Tel: |  | +33 3 22 54 83 47
| Email: | www.gsm-granulats.fr |  |  | Fax: |  | +33 3 22 54 83 29
| Web: |  |  |  | Email: |  | regis.houllier@airlitec.com |  | Offer from Dirk: 2012-1840
[5 empty] | Web: |  | www.airlitec.com |  | 2012-01-18
| Item | Modèle | Description | Qté | Prix unit. |  | Total | Délais
[5 empty] | (EURO) |  | (EURO) | (semaines)
| 1 | MAG5791-2SA90-0CB0 | Débitmètre électromagnétique Magflux | 1 | 5697 |  | 5697 | 8 |  | 57% | 4557 | 20% | 5696.25
- DN 500 DIN 2501 PN 10 mat. No. 1.0460 / 1.0570
- Connexion électrique : M16*1,5
- IP protection: : IP67/Nema 5
- Tube ø 540 x 5
- Bride DN 500 PN 10 acier
- longueur bride à bride: 610 mm avec plaque protectrice 10mm
- Revêtement:
Intérieur: 5 couches de 3 mm de Linatex ( total 15 mm)
Sur les brides : 3 mm sur toute la surface
- Electrodes avec possibilité de montage par l'exterieur en carbure de tungsten
- Anneau de protection et mise à la terre:
En amont : Inox épaisseur 10 mm
Pas de protection en aval
| 2 | MAG5034-0AA11-1AA0 | Transmetteur Magflux version déportée | 1 | 1522 |  | 1522 | 8 | 1739 | 30% | 1217.3 | 20% | 1521.625
Alimentation: 110-220Vac
Sortie : 4-20mA avec protocol Hart
avec afficheur local
Connexion: M20/M16*1,5
|  |  | Avec câble 10 mètres | 1 | 83 |  | 83 | 8 | 115.3 | 57% | 49.579 | 40% | 82.6317
|  |  |  | Total | EURO |  | 7302
|  |  |  | Charge minimale | EURO |  | 0
|  |  |  | Extra charge et emballage | EURO |  | 0
|  |  |  | Transport | EURO
|  |  |  | Sous total | EURO |  | 7302
|  |  |  | TVA19,6% | EURO
|  |  |  | Total | EURO |  | 7302
REMARKS:
Application: eau et sable.
La garantie constructeur ne s'applique pas quant à l'usure ou la panne lièe aux particules solides circulant dans le fluide
Termes et Conditions de vente:
|  | Conditions commerciales: | Ex work Germany, transport en sus
|  | Payment term/ Conditions de paiement: | 30 jours net
|  | Charge minimale par commande: | Euro 150 par commande (Extra charge, emballage et transport exclus).
|  | Expedition partielle: | Non autorisée.
|  | Validity/Validité: | 60 jours à partir de la date de l'offre
|  | Annulation: | Non autorisée après acceptation de la commande
(Conditions commerciales suivants Incoterms 2000.)
Regis Houllier
Directeur