## QUOTE
|  |  |  | - |  | - | OFFRE
AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaures 80470 Dreuil Les Amiens France
TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 3 22 54 83 29
Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B
| A: | SOBAT |  |  | DATE: |  | 2012-03-14
Zone Industrielle la Devèze
13, rue Martin Luther King
|  | BP 3008 34513 Béziers Cedex |  |  | Votre reference No. :
| Att.: | Damien Giannorsi |  |  | Notre offre No. : |  | A2012RH105
| Tel.: | Tél. : 04.67.76.74.57 |  |  | Contact : |  | Mr. Regis Houllier
| Fax: | Fax : 04.67.62.39.65 |  |  | Tel: |  | +33 3 22 54 83 47
| Email: | dgiannor@orange.fr |  |  | Fax: |  | +33 3 22 54 83 29
| Web: |  |  |  | Email: |  | regis.houllier@airlitec.com
[5 empty] | Web: |  | www.airlitec.com
| Item | Modèle | Description | Qté | Prix unit. |  | Total | Délais
[5 empty] | (EURO) |  | (EURO) | (semaines)
| 1 | 526 335-131 | Sonde Thermique massique SS20.261 | 1 | 718 |  | 718 | 2 | 45% | 0
Longueur: 200mm
Gamme vitesse: 0-90m/s
Gamme température: -20 à +85°C
Calibration standard
2 sorties 4-20mA
Avec raccord de passage G1/2 laiton
| 2 | 527320 | Afficheur MD10.010 | 1 | 385
1 entrée 4-20mA
Conversion vitesse débit
Alimentation Sonde SS20.261 intégrée
Alimentation: 230Vac
2 relais d'alarme
ou
|  | 527330 | dito | 1 | 430 |  | 430 | 2
2 entrée 4-20mA pour vitesse et température
Fonction totalisation
Application: Air, 4,16Nm3/min, diamètre: 43,1 ext ==> vitesse calculée: 74m/s
|  |  |  | Total | EURO |  | 1148
|  |  |  | Charge minimale | EURO |  | 0
|  |  |  | Extra charge et emballage | EURO |  | 0
|  |  |  | Transport | EURO |  | 0
|  |  |  | Sous total | EURO |  | 1148
|  |  |  | TVA19,6% | EURO |  | 225.008
|  |  |  | Total | EURO |  | 1373.008
REMARKS:
* le délai peut varier en fonction du plan de charge de l'usine
Termes et Conditions de vente:
|  | Conditions commerciales: | Franco
|  | Conditions de paiement: | 30 jours net
|  | Charge minimale par commande: | Euro 150 par commande (Extra charge, emballage et transport exclus).
|  | Expedition partielle: | Non autorisée.
|  | Validité: | 60 jours à partir de la date de l'offre
|  | Annulation: | Non autorisée après acceptation de la commande
(Conditions commerciales suivants Incoterms 2000.)
Regis Houllier
Directeur