## QUOTE
|  |  |  | - | Rev1 | - | OFFRE
AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaures 80470 Dreuil Les Amiens France
TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 3 22 54 83 29
Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B
| A: | La Performance |  |  | DATE: |  | 2012-04-12
Av d'Algérie, rue Med Trabelsi
Imm El Majd N°45
|  | 3000 Sfax Tunisia |  |  | Votre reference No. :
| Att.: | Mlle Souhir BEN KHRIRIBI |  |  | Notre offre No. : |  | A2012RH158
| Tel.: | T : +216 74 299 491 |  |  | Contact : |  | Mr. Regis Houllier
| Fax: | F : +216 74 299 493 |  |  | Tel: |  | +33 3 22 54 83 47
| Email: | E-mail : souhir.laperformance@gmail.com |  |  | Fax: |  | +33 3 22 54 83 29
| Web: |  |  |  | Email: |  | regis.houllier@airlitec.com
[5 empty] | Web: |  | www.airlitec.com
| Item | Modèle | Description | Qté | Prix unit. |  | Total | Délais
[5 empty] | (EURO) |  | (EURO) | (semaines)
| 1 | 7ME5801-8BC21-1AA0 | Débitmètre à flotteur Trogflux | 10 | 111 |  | 1110 | 3 | 106 | 37% | 66.78 | 40% | 111.3
Tube : trogamid
Joint: EPDM
Type : C315
Gamme de mesure : Eau 20 à 200l/h
Flotteur en Inox 1.4571
connexion: PVC manchon à coller 20mm (DN15)
| 2 | 7ME5801-8CD51-1AA0 | Débitmètre à flotteur Trogflux | 10 | 115 |  | 1150 | 3 | 109 | 37% | 68.67 | 40% | 114.45
Tube : trogamid
Joint: EPDM
Type : D650
Gamme de mesure : Air 1 à 10m3/h pression : atmos; temp: 20°C
Flotteur en aluminium 3.1645
connexion: PVC manchon à coller 32mm (DN25)
Limite d'utilisation: Pression max : 10 bars, Température : +50°C
ALTERNATIVE:
| 3 | 7ME5822-2AG00-0AA0 | Débitmètre à flotteur FVA250 | 10 | 498 |  |  | 3 | 474 | 37% | 298.62 | 40% | 497.7
Tout Inox 1.4404
Brides DN15 DIN2501 PN40
Type : CF-S
Gamme de mesure : Eau 25 à 250l/h
Avec Afficheur Local
| 4 | 7ME5822-2AH00-0AA0 | Débitmètre à flotteur FVA250 | 10 | 498 |  |  | 3 | 474 | 37% | 298.62 | 40% | 497.7
Tout Inox 1.4404
Brides DN15 DIN2501 PN40
Type : CF-S
Gamme de mesure : Air 1,3 à 11,4m3/h
Avec Afficheur Local
Limite d'utilisation: Pression max : 40 bars, Température : +150°C
|  |  |  | Total | EURO |  | 2260
|  |  |  | Charge minimale | EURO |  | 0
|  |  |  | Extra charge et emballage | EURO |  | 0
|  |  |  | Transport | EURO
|  |  |  | Sous total | EURO |  | 2260
|  |  |  | TVA19,6% | EURO |  | 442.96
|  |  |  | Total | EURO |  | 2702.96
REMARQUES:
* le délai peut varier en fonction du plan de charge de l'usine
Termes et Conditions de vente:
|  | Conditions commerciales: | EX Work Kerpen Allemagne, transport en sus
|  | Conditions de paiement: | Paiement d'avance
|  | Charge minimale par commande: | Euro 150 par commande (Extra charge, emballage et transport exclus).
|  | Expédition partielle: | Non autorisée.
|  | Validité: | 60 jours à partir de la date de l'offre
|  | Annulation: | Non autorisée après acceptation de la commande
(Conditions commerciales suivants Incoterms 2000.)
Regis Houllier
Directeur