## QUOTE
|  |  |  | - |  | - | OFFRE
AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaures 80470 Dreuil Les Amiens France
TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 3 22 54 83 29
Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B
| A: | A.S.M. |  |  | DATE: |  | 2012-06-01
Les Alisiers B – Route des Alisiers
Z.I. les 3 moulins – 06600 ANTIBES
Votre reference No. :
| Att.: | Jean-Louis Chabaudie |  |  | Notre offre No. : |  | A2012RH226 |  | DV1 206 002 619
| Tel.: | tel +33 (0)4 92 91 92 93 |  |  | Contact : |  | Mr. Regis Houllier |  | E. Chipon le 01/06/12
| Fax: | fax +33 (0)4 92 91 91 90 |  |  | Tel: |  | +33 3 22 54 83 47
| Email: | jlchabaudie@asm-indus.com |  |  | Fax: |  | +33 3 22 54 83 29
| Web: | web www.asm-indus.com |  |  | Email: |  | regis.houllier@airlitec.com
[5 empty] | Web: |  | www.airlitec.com
| Item | Modèle | Description | Qté | Prix unit. |  | Total | Délais
[5 empty] | (EURO) |  | (EURO) | (semaines)
| 1 | GSM-B9SS-BN00 | Débitmètre massique type GSM | 1 | 870 |  | 870 | 3 | 57% | 0 | 40% | 0
Gaz: N2
Gamme de mesure: 2-100
Unité de mesure: ln/h
Précision: +/-1 pleine echelle
Press. amont: 1.013 bar a
Température: 20 °C
Press. amont: à préciser
Raccordement: G1/4" fem.
Mat. du corps: Inox
Joints: FKM
Alimentation: +24 Vdc
Sorties: RS485 Modbus RTU et 4-20mA
Certificat d'étalonnage 6 points avec traçabilité METAS
Garantie 3 ans
| 2 | GSM-C9SS-BN00 | dito | 1 | 870 |  | 870 | 3
Gamme de mesure: 10-500
| 3 | 328-2169 | Câble USB/RS 485 | 1 | 95 |  | 95 | 3
| 4 | 328-2151 | Câble BAM (Bus Analog Module) 0,1 m | 2 | 60 |  | 120 | 3
Câble sac à dos pour montage réseau
| 5 | 328-2161 | Câble BEC (Bus Extension Cable) 1 m | 1 | 40 |  | 40 | 3
| 6 | 9999 | Alimentation 24V 0.8 A | 1 | 60 |  | 60 | 3
|  |  |  | Total | EURO |  | 2055
|  |  |  | Charge minimale | EURO |  | 0
|  |  |  | Extra charge et emballage | EURO |  | 0
|  |  |  | Transport | EURO |  | 35
|  |  |  | Sous total | EURO |  | 2090
|  |  |  | TVA19,6% | EURO |  | 409.64
|  |  |  | Total | EURO |  | 2499.64
REMARQUES:
* le délai peut varier en fonction du plan de charge de l'usine
Termes et Conditions de vente:
|  | Conditions commerciales: | Livré Antibes
|  | Conditions de paiement: | 30 jours net
|  | Charge minimale par commande: | Euro 150 par commande (Extra charge, emballage et transport exclus).
|  | Expédition partielle: | Non autorisée.
|  | Validité: | 60 jours à partir de la date de l'offre
|  | Annulation: | Non autorisée après acceptation de la commande
(Conditions commerciales suivants Incoterms 2000.)
Regis Houllier
Directeur