## QUOTE
|  |  |  | - | REV1 | - | OFFRE
AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaures 80470 Dreuil Les Amiens France
TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 3 22 54 83 29
Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B
| A: | LAB |  |  | DATE: |  | 2012-08-31
25 rue Bossuet
69006 Lyon.
Votre reference No. :
| Att.: | Lionel Segatto |  |  | Notre offre No. : |  | A2012RH235
| Tel.: | Tél : +33 4 26 23 36 80 |  |  | Contact : |  | Mr. Regis Houllier
| Fax: |  |  |  | Tel: |  | +33 3 22 54 83 47
| Email: | lionel.segatto@lab.fr |  |  | Fax: |  | +33 3 22 54 83 29
| Web: |  |  |  | Email: |  | regis.houllier@airlitec.com
[5 empty] | Web: |  | www.airlitec.com
| Item | Modèle | Description | Qté | Prix unit. |  | Total | Délais
[5 empty] | (EURO) |  | (EURO) | (semaines)
| 11215 Lincolnshire | 506 690-234241 | Capteur de flux SS20.260 | 2 | 636 |  | 1272 | 3 | 636 | 38% | 394.32 | 40% | 657.2
| 1HTK22CF001 / 1HTK12CF001 |  | Longueur de sonde : 200mm
Gamme de mesure: 0 à 40m/s
Gamme de mesure : -20 à +120°C
Mesure opérationelle: 39m/s DN150 2000Nm3/h
Modele haute précision +-3% avec certificat de calibration
Avec câble 2 mètres
Sortie Température: 4-20mA
Sortie vitesse : 4-20mA
Alimentation 24Vdc
|  | 517206 | Raccord de Passage Laiton G1/2 | 2 | 31 |  | 62 | 3
|  | 527330 | Afficheur MD10.015 | 2 | 430 |  | 860 | 3
Version déportée
Protection : IP65
Deux entrée analogiques 4-20mA
Conversion vitesse en débit
2 relais d'alarme
Un sortie retransmission 4-20mA
Alimentation sondes SS20.260 intégrée
Alimentation : 230Vac
| 11264 Staffordshire | 506 690-234241 | dito | 3 | 636 |  | 1908 | 3
| 0HTK12CF001 / 1HTK12CF001 / 2HTK12CF001 |  | Mesure opérationelle: 29m/s DN150 1500Nm3/h
|  | 517206 | Raccord de Passage Laiton G1/2 | 3 | 31 |  | 93 | 3
|  | 527330 | Afficheur MD10.015 | 3 | 430 |  | 1290 | 3
voir detail ci-dessus
| 11272 Vantaa | 506 690-234241 | dito | 6 | 636 |  | 3816 | 3
| J0HTK32CF001 / J1HTK22CF001 / J2HTK22CF001 |  | Mesure opérationelle: 25m/s DN200 2300Nm3/h
| J1HTK32CF001 / J2HTK32CF001 |  | Mesure opérationelle: 28m/s DN150 1450Nm3/h
| J0HTK17CF001 |  | Mesure opérationelle: 25m/s DN200 2300Nm3/h
|  | 517206 | Raccord de Passage Laiton G1/2 | 6 | 31 |  | 186 | 3
|  | 527330 | Afficheur MD10.015 | 6 | 430 |  | 2580 | 3
voir detail ci-dessus
| 11377 Suffolk | 506 690-234241 | dito | 3 | 636 |  | 1908 | 3
| 0HTK13CF001 / 1HTK13CF001 / 2HTK13CF001 |  | Mesure opérationelle: 25m/s DN150 1300Nm3/h
|  | 517206 | Raccord de Passage Laiton G1/2 | 3 | 31 |  | 93 | 3
|  | 527330 | Afficheur MD10.015 | 3 | 430 |  | 1290 | 3
voir detail ci-dessus
|  |  |  | Total | EURO |  | 15358
|  |  |  | Charge minimale | EURO |  | 0
|  |  |  | Extra charge et emballage | EURO |  | 0
|  |  |  | Transport | EURO |  | 0
|  |  |  | Sous total | EURO |  | 15358
|  |  |  | TVA19,6% | EURO |  | 3010.168
|  |  |  | Total | EURO |  | 18368.168
REMARQUES:
* le délai peut varier en fonction du plan de charge de l'usine
Termes et Conditions de vente:
|  | Conditions commerciales: | Livré Lyon
|  | Conditions de paiement: | 30 jours net
|  | Charge minimale par commande: | Euro 150 par commande (Extra charge, emballage et transport exclus).
|  | Expédition partielle: | Non autorisée.
|  | Validité: | 60 jours à partir de la date de l'offre
|  | Annulation: | Non autorisée après acceptation de la commande
(Conditions commerciales suivants Incoterms 2000.)
Regis Houllier
Directeur