## QUOTE
|  |  |  | - |  | - | OFFRE
AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaures 80470 Dreuil Les Amiens France
TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 3 22 54 83 29
Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B
| A: | Jean-Luc COULBAULT |  |  | DATE: |  | 2012-06-28
Ecotech Consultant
725 Bd Robert Barrier
|  | 73 100 Aix les bains (France) |  |  | Votre reference No. :
| Att.: | Pôle d’entreprises spécialisées (specialized partners) |  |  | Notre offre No. : |  | A2012RH272
| Tel.: | ECOMB ab/Deltaway/ Ecotech clt/Roche technologies |  |  | Contact : |  | Mr. Regis Houllier
| Fax: | www.ecomb.se |  |  | Tel: |  | +33 3 22 54 83 47
| Email: | www.deltawayenergy.com |  |  | Fax: |  | +33 3 22 54 83 29
| Web: |  |  |  | Email: |  | regis.houllier@airlitec.com
|  | Mobile : (33) 06 13 16 41 34 |  |  | Web: |  | www.airlitec.com
| Item | Modèle | Description | Qté | Prix unit. |  | Total | Délais
[5 empty] | (EURO) |  | (EURO) | (semaines)
| 1 | 524 500-21311200 | Sonde thermique massique SS20.650 | 1 | 1236 |  | 1236 | 3 | 57% | 0 | 40% | 0
Deux sorties analogiques 4-20mA
Sorties : vitesse et température
Longueur: 400mm
Version de base : <200°C
Gamme de mesure: 0-20m/s
Application: Air 10000m3/h, diamètre 500mm
Température: 150°C; pression : atm.
Alimentation: 24Vdc
Calibration standard
Avec raccord de passage G1/2
| 2 | 524921 | Connecteur 5 pin et câble 5 mètres | 1 | 69 |  | 69 | 3
| 3 | 527330 | Afficheur MD10.015 | 1 | 430 |  | 430 | 3
Deux entrées analogiques 4-20mA
Visualisation de la vitesse, débit et température
Deux relais d'alarme
Alimentation capteur SS20.650 intégrée
Alimentation: 230Vac
Protection: IP65
Sortie analogique 4-20mA pour retransmission
|  |  |  | Total | EURO |  | 1735
|  |  |  | Charge minimale | EURO |  | 0
|  |  |  | Extra charge et emballage | EURO |  | 0
|  |  |  | Transport | EURO |  | 0
|  |  |  | Sous total | EURO |  | 1735
|  |  |  | TVA19,6% | EURO |  | 340.06
|  |  |  | Total | EURO |  | 2075.06
REMARQUES:
* le délai peut varier en fonction du plan de charge de l'usine
Termes et Conditions de vente:
|  | Conditions commerciales: | Franco Aix Les Bains
|  | Conditions de paiement: | 30 jours net
|  | Charge minimale par commande: | Euro 150 par commande (Extra charge, emballage et transport exclus).
|  | Expédition partielle: | Non autorisée.
|  | Validité: | 60 jours à partir de la date de l'offre
|  | Annulation: | Non autorisée après acceptation de la commande
(Conditions commerciales suivants Incoterms 2000.)
Regis Houllier
Directeur