## QUOTE
|  |  |  | - | Rev3 | - | OFFRE
AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaures 80470 Dreuil Les Amiens France
TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 3 22 54 83 29
Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B
| A: | Thierry BRUT |  |  | DATE: |  | 2012-11-16
Peintamelec Ingénierie- Chargé d'affaires
Z.A. de l'Artière
|  | 63540 ROMAGNAT |  |  | Votre reference No. :
| Att.: | 04 63 66 90 06 - FAX : 04 73 15 04 81 |  |  | Notre offre No. : |  | A2012RH280
| Tel.: | www.peintamelec.com |  |  | Contact : |  | Mr. Regis Houllier
| Fax: |  |  |  | Tel: |  | +33 3 22 54 83 47
| Email: |  |  |  | Fax: |  | +33 3 22 54 83 29
| Web: |  |  |  | Email: |  | regis.houllier@airlitec.com
[5 empty] | Web: |  | www.airlitec.com
| Item | Modèle | Description | Qté | Prix unit. |  | Total | Délais
[5 empty] | (EURO) |  | (EURO) | (semaines)
| 1 | MCF0250AGND010000 | Débitmètre massique thermique CMG | 5 | 550 |  | 2750 | 5
Gamme : 30 à 3000Nl/mn Air
Connexion: Gaz 1"
Sortie: 4-20mA et impulsions
Alimentation: 24Vdc
Avec afficheur intégré
| 2 | MCF0400AGND010000 | dito | 4 | 680 |  | 2720 | 5
Gamme : 60 à 6000Nl/mn Air
Connexion: Gaz 1 1/2"
| 3 | 524 600-1151111107 | Sonde thermique massique SS20.600 | 1 | 1310 |  | 1310 | 2
Deux sorties 4-20mA pour vitesse et température
longueur : 120mm
Avec raccord de passage G1/2'' Inox
Gamme de mesure : 0-140m/s
Gamme de mesure : -20°C à +120°C
Sortie impusion 0-100Hz
Pour Air comprimé, 22Nm3/min en 69mm diamètre conduite interne: vitesse calculée: 125 Nm/s
| 4 | 524929 | Connecteur 8 pins à vis | 1 | 43 |  | 43 | 2
Option:
| 5 | 527330 | Afficheur MD10.015 | 1 | 430 |  |  | 2
Deux entrées analogiques
Visualisation vitesse, conversion en débot
Fonction totalisation
Deux relais d'alarme
Une sortie 4-20mA pour retransmission
Alimentation sonde SS20.600 intégrée
Alimentation : 230Vac
| 6 | CMG400N080100000 | Débitmètre massique thermique CMG | 1 | 1095 |  | 1095 | 5
Connexion : Rc1'' 1/2 femelle
Application : Gaz naturelle
Gamme : 8 à 80 Nm3/h
Sorties : 4-20mA et impulsion
Afficheur intégré
Alimentation: 24Vdc
|  |  |  | Total | EURO |  | 7918
|  |  |  | Charge minimale | EURO |  | 0
|  |  |  | Extra charge et emballage | EURO |  | 0
|  |  |  | Transport | EURO |  | 0
|  |  |  | Sous total | EURO |  | 7918
|  |  |  | TVA19,6% | EURO |  | 1551.928
|  |  |  | Total | EURO |  | 9469.928
REMARQUES:
* le délai peut varier en fonction du plan de charge de l'usine
Termes et Conditions de vente:
|  | Conditions commerciales: | Franco
|  | Conditions de paiement: | 30 jours net
|  | Charge minimale par commande: | Euro 150 par commande (Extra charge, emballage et transport exclus).
|  | Expédition partielle: | Non autorisée.
|  | Validité: | 60 jours à partir de la date de l'offre
|  | Annulation: | Non autorisée après acceptation de la commande
(Conditions commerciales suivants Incoterms 2000.)
Regis Houllier
Directeur