## QUOTE
|  |  |  | - |  | - | OFFRE
AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaures 80470 Dreuil Les Amiens France
TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 3 22 54 83 29
Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B
| A: | Fives Stein |  |  | DATE: |  | 2012-07-11
108-112 avenue de la Liberté
94700 Maisons-Alfort
|  | France |  |  | Votre reference No. :
| Att.: | Mongodin Eric |  |  | Notre offre No. : |  | A2012RH285
| Tel.: | Tel: +33 (0)1 45 18 65 84 Fax: +33 (0)1 43 68 04 48 |  |  | Contact : |  | Mr. Regis Houllier
| Fax: | Mobile: +33 (0)6 24 24 38 77 |  |  | Tel: |  | +33 3 22 54 83 47
| Email: | eric.mongodin@fivesgroup.com |  |  | Fax: |  | +33 3 22 54 83 29
| Web: | www.fivesgroup.com |  |  | Email: |  | regis.houllier@airlitec.com |  | Dirk
[5 empty] | Web: |  | www.airlitec.com |  | 2012-2806
2012-07-11
| Item | Modèle | Description | Qté | Prix unit. |  | Total | Délais
[5 empty] | (EURO) |  | (EURO) | (semaines)
| 1 | 7ME5812-2CF14-0GC0/B06/Y01/Y99 | Débitmètre Tubux M30 | 21 | 359 |  | 7539 | 5 | 455.67 | 37% | 287.0721 | 20% | 358.8401
|  | (316396-A-0402-5-P-6001-26) | Type B25
|  | ITEM 5SGX40 | Flotteur Aluminium
Connexion: 3/8" NPT
Avec certificat de calibration
Média: Azote
Gamme: 80-800l/h Pression: 3 barg Temp: 30°C
Avec capteur inductif: NBB5-18GM60-A2-V1
| 2 | 7ME5812-2CF14-0GC0/B06/Y01/Y99 | dito | 1 | 359 |  | 359 | 5 | 455.67 | 37% | 287.0721 | 20% | 358.8401
(316396-A-0402-5-P-6001-26X)
| 3 | 7ME5812-5FF14-0MH0/B06/Y01 | Débitmètre Tubux M30 | 7 | 560 |  | 3920 | 5 | 710.67 | 37% | 447.7221 | 20% | 559.6526
|  | (316396-A-0502-5-P-6001-50) | Type E10000
|  | ITEM: 5SGX 50 | Flotteur Aluminium guidé
Connexion: Brides DN65 PN16
Avec certificat de calibration
Média: N2H2
Gamme: 20-200 m3/h Pression: 0,4 barg Temp: 30°C
| 4 | 7ME5812-5FF14-0MG0/B06/Y01 | Débitmètre Tubux M30 | 2 | 520 |  | 1040 | 5 | 660.67 | 37% | 416.2221 | 20% | 520.2776
|  | (316396-A-0502-5-P-6001-51) | Type E10000
|  | ITEM: 5SGX 51 | Flotteur Aluminium guidé
Connexion: Brides DN50 PN16
Avec certificat de calibration
Média: N2H2
Gamme: 20-200 m3/h Pression: 0,4 barg Temp: 30°C
| 5 | 7ME5812-5DF14-0MFDH0/B06/Y01 | Débitmètre Tubux M30 | 16 | 513 |  | 8208 | 5 | 651.67 | 37% | 410.5521 | 20% | 513.1901
|  | (316396-A-0502-5-P-6001-52) | Type E6500
|  | ITEM: 5SGX 52&53 | Flotteur Aluminium guidé
Connexion: Brides DN40 PN16
Avec certificat de calibration
Média: N2H2
Gamme: 12-120 m3/h Pression: 0,4 barg Temp: 30°C
| 6 | 7ME5812-5DF14-0MFDH0/B06/Y01 | dito | 1 | 513 |  | 513 | 5 | 651.67 | 37% | 410.5521 | 20% | 513.1901
(316396-A-0502-5-P-6001-52X)
| 7 | RE250A-1TN30-B31-0AA-20AA00 | Débitmètre RE250 | 2 | 652 |  | 1304 | 5 | 827.67 | 37% | 521.4321 | 20% | 651.7901
|  | (316396-A-0602-5-P-5001-3) | Version: tube 15 CF-S
|  | CODE: 5SFX03 | Tout Inox
Connexion: 1" NPT
Avec amortissement du flotteur
Avec afficheur local
Avec certificat de calibration
Média: SO2 + N2
Gamme: 0,4 - 2,2 m3/h Pression: 0,5 barg Temp: 35°C
| 8 | RE250A-1TN10-D31-0AA-20AA00 | dito | 1 | 652 |  | 652 | 5 | 827.67 | 37% | 521.4321 | 20% | 651.7901
|  | (316396-A-0602-5-P-5001-4) | Connexion: 1/2" NPT
|  | CODE: 5SGX04 | Média: N2
Gamme: 0,7 - 5 m3/h Pression: 0,5 barg Temp: 35°C
| 9 | RE250A-1TN10-B31-0AA-20AA00 | dito | 1 | 652 |  | 652 | 5 | 827.67 | 37% | 521.4321 | 20% | 651.7901
|  | (316396-A-0602-5-P-5001-5) | Connexion: 1/2" NPT
|  | CODE: 5SGX05 | Média: SO2
Gamme: 0,3 - 1,6 m3/h Pression: 0,5 barg Temp: 35°C
|  |  |  | Total | EURO |  | 24187
|  |  |  | Charge minimale | EURO |  | 0
|  |  |  | Extra charge et emballage | EURO |  | 0
|  |  |  | Transport | EURO
|  |  |  | Sous total | EURO |  | 24187
|  |  |  | TVA19,6% | EURO |  | 4740.652
|  |  |  | Total | EURO |  | 28927.652
REMARQUES:
* le délai peut varier en fonction du plan de charge de l'usine
Termes et Conditions de vente:
|  | Conditions commerciales: | FCA Kerpen Allemagne
|  | Conditions de paiement: | 30% à la commande, 30% avant expédition, le reste à 30 jours net
|  | Charge minimale par commande: | Euro 150 par commande (Extra charge, emballage et transport exclus).
|  | Expédition partielle: | Non autorisée.
|  | Validité: | 60 jours à partir de la date de l'offre
|  | Annulation: | Non autorisée après acceptation de la commande
(Conditions commerciales suivants Incoterms 2000.)
Regis Houllier
Directeur