## QUOTE
|  |  |  | - |  | - | OFFRE
AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaures 80470 Dreuil Les Amiens France
TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 3 22 54 83 29
Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B
| A: | Europlasma |  |  | DATE: |  | 2012-08-10
471 Route de Cantgrit - BP 23
40 110 Morcenx
|  | France |  |  | Votre reference No. :
| Att.: | Didier PINEAU |  |  | Notre offre No. : |  | A2012RH315
| Tel.: | Tel. +33 (0)5 56 74 73 72 / Fax. +33 (0)5 56 49 70 19 |  |  | Contact : |  | Mr. Regis Houllier
| Fax: |  |  |  | Tel: |  | +33 3 22 54 83 47
| Email: |  |  |  | Fax: |  | +33 3 22 54 83 29
| Web: | www.europlasma.com |  |  | Email: |  | regis.houllier@airlitec.com
[5 empty] | Web: |  | www.airlitec.com |  | SKI
OFFER No. AN120582,
| Item | Modèle | Description | Qté | Prix unit. |  | Total | Délais | 2012-08-10
[5 empty] | (EURO) |  | (EURO) | (semaines)
| 1 | SDF-F-22-441mm-8mm/+150mm-48-48-GG-PN16-FP-DE1-0-V |  | 1 | 3425 |  | 3425 | 10 | 3425 | 30% | 2397.5 | 30% | 3425
Tube de Pitot type SDF
Montage sur conduite avec bride DN32
Diamètre interne: 441mm
Epaisseur : 8 mm
Longueur d'isolation : 150mm à confirmer
Matière Tube: 1.4841
Pièce de montage conduite: 1.4841
Support de fin de course
Connexion process: bride plate en 1.4571 for montage manifold 3 voies
Avec manifold 3 voies en 1.4401 (Max 200°C)
Média: AIR, Température : 600°C
Pression: 105,3Kpas abs
Gamme: 4000Nm3/h DP: 2,29mbar
Conduite : Verticale à confirmer
| 2 | SDF-F-22-260,4mm-6,3mm/+150mm-48-48-GG-PN16-FP-DE1-0-V |  | 1 | 3032 |  | 3032 | 10 | 3032 | 30% | 2122.4 | 30% | 3032
dito
Diamètre interne: 260,4mm
Epaisseur : 6,3 mm
Gamme: 1500Nm3/h DP: 2,73mbar
| 3 | VAR-ACCU4331BA01AB1-Y02 | Transmetteur à pression différentielle | 2 | 1592 |  | 3184 | 10 | 1592.2 | 30% | 1114.54 | 30% | 1592.2
Serie DSIII PN32/160
Etendue de mesure: 1 à 20mBars
Diaphragm: Inox
Connexion process : M10
Vis de fixation bride: Inox
Protection contre les explosions: sans
Connection electrique: M20*1,5
Sans indicateur local
Sortie: 4-20mA alimentation: 24Vdc
|  |  |  | Total | EURO |  | 9641
|  |  |  | Charge minimale | EURO |  | 0
|  |  |  | Extra charge et emballage | EURO |  | 0
|  |  |  | Transport | EURO
|  |  |  | Sous total | EURO |  | 9641
|  |  |  | TVA19,6% | EURO |  | 1889.636
|  |  |  | Total | EURO |  | 11530.636
REMARQUES:
* le délai peut varier en fonction du plan de charge de l'usine
Termes et Conditions de vente:
|  | Conditions commerciales: | Ex work Mönchengladbach Allemagne
|  | Conditions de paiement: | 30% à la commande, le reste à 30 jours net
|  | Charge minimale par commande: | Euro 150 par commande (Extra charge, emballage et transport exclus).
|  | Expédition partielle: | Non autorisée.
|  | Validité: | 60 jours à partir de la date de l'offre
|  | Annulation: | Non autorisée après acceptation de la commande
(Conditions commerciales suivants Incoterms 2000.)
Regis Houllier
Directeur