## QUOTE
|  |  |  | - | REV2 | - | OFFRE
AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaures 80470 Dreuil Les Amiens France
TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 3 22 54 83 29
Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B
| A: | SAIPOL |  |  | DATE: |  | 2012-12-07
avenue bellerive des moines
33530 Bassens
Votre reference No. :
| Att.: | Franck Wittemberg |  |  | Notre offre No. : |  | A2012RH435
| Tel.: | 05 57 80 87 50 poste 38 16 |  |  | Contact : |  | Mr. Regis Houllier
| Fax: |  |  |  | Tel: |  | +33 3 22 54 83 47
| Email: | f.wittemberg@saipol.fr |  |  | Fax: |  | +33 9 70 61 16 19
| Web: |  |  |  | Email: |  | regis.houllier@airlitec.com
[5 empty] | Web: |  | www.airlitec.com
| Item | Modèle | Description | Qté | Prix unit. |  | Total | Délais
[5 empty] | (EURO) |  | (EURO) | (semaines)
| 1 | 521 501-35112 | Capteur thermique massique SS20.500 | 4 | 899 |  | 3596 | 3 | 972 | 38% | 602.64 | 33% | 899.4627
|  | Diam : 500m | Longueur de sonde : 350mm
Calibration: standard +-3%
Gamme de mesure : 0-35 Nm/s
Gamme de température: -40°c à +85°c
2 sorties 4-20mA/0-10V pour mesure vitesse et Temp.
Alimentation: 24Vdc
Modèle ATEX zone 2
| 2 | 521 501-95112 | dito | 8 | 1031 |  | 8248 | 3 | 1114 | 38% | 690.68 | 33% | 1030.8657
|  | Diam : 550m | Longueur de sonde : 500mm
| 3 | 521 501-95112 | dito | 1 | 1031 |  | 1031 | 3 | 1114 | 38% | 690.68 | 33% | 1030.8657
|  | Diam : 750m | Longueur de sonde : 500mm
| 4 | 521 501-35112 | dito | 1 | 899 |  | 899 | 3 | 972 | 38% | 602.64 | 33% | 899.4627
|  | Diam : 350m | Longueur de sonde : 350mm
| 5 | 521 501-95112 | dito | 3 | 1031 |  | 3093 | 3 | 1114 | 38% | 690.68 | 33% | 1030.8657
|  | Diam : 600m | Longueur de sonde : 500mm
| 6 | 521 501-35112 | dito | 1 | 899 |  | 899 | 3 | 972 | 38% | 602.64 | 33% | 899.4627
|  | Stock | Longueur de sonde : 350mm
| 7 | 521 501-95112 | dito | 1 | 1031 |  | 1031 | 3 | 1114 | 38% | 690.68 | 33% | 1030.8657
|  | Stock | Longueur de sonde : 500mm
| 8 | 523565 | Connecteur et câble 5 mètres | 19 | 38 |  | 722 | 3 | 38
| 9 | 517 206 | Raccord de passage laiton G1/2 | 19 | 31 |  | 589 | 3 | 31
Application: Air, Diamètre : 500 à 750mm, Plage : 12 à 28Nm/s, pression : atmos, temp: ambiante
|  |  |  | Total | EURO |  | 20108
|  |  |  | Charge minimale | EURO |  | 0
|  |  |  | Extra charge et emballage | EURO |  | 0
|  |  |  | Transport | EURO |  | 0
|  |  |  | Sous total | EURO |  | 20108
|  |  |  | TVA19,6% | EURO |  | 3941.168
|  |  |  | Total | EURO |  | 24049.168
REMARQUES:
* le délai peut varier en fonction du plan de charge de l'usine
Termes et Conditions de vente:
|  | Conditions commerciales: | Livré Bassens
|  | Conditions de paiement: | 30% à la commande, le reste 30 jours net
|  | Charge minimale par commande: | Euro 150 par commande (Extra charge, emballage et transport exclus).
|  | Expédition partielle: | Non autorisée.
|  | Validité: | 60 jours à partir de la date de l'offre
|  | Annulation: | Non autorisée après acceptation de la commande
(Conditions commerciales suivants Incoterms 2000.)
Regis Houllier
Directeur