## QUOTE
|  |  |  | - | REV1 | - | OFFRE
AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaures 80470 Dreuil Les Amiens France
TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 9 70 61 16 19
Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B
| A: | APIS Engineering |  |  | DATE: |  | 2012-12-13
AGENCE PARIS 11
6, rue Nicolas APPERT
|  | 75 011 Paris |  |  | Votre reference No. :
| Att.: | Mr Gaétan SANGLIER |  |  | Notre offre No. : |  | A2012RH462
| Tel.: | Bur : + 33 (1) 84 06 17 62 |  |  | Contact : |  | Mr. Regis Houllier
| Fax: |  |  |  | Tel: |  | +33 3 22 54 83 47
| Email: |  |  |  | Fax: |  | +33 9 70 61 16 19
| Web: |  |  |  | Email: |  | regis.houllier@airlitec.com
[5 empty] | Web: |  | www.airlitec.com
| Item | Modèle | Description | Qté | Prix unit. |  | Total | Délais
[5 empty] | (EURO) |  | (EURO) | (semaines)
| 1 | 504 475-224P00 | Sonde massique thermique SS20.200 | 2 | 344 |  | 688 | 3 | 57% | 0 | 40% | 0
Modèle : tout ou rien
Longueur de sonde : 200mm
Vitesse : 0-10m/s
Réglage de seuil par potentiomètre
Relai ouvert et Led "on" si vitesse < point de consigne
Livré avec câble 2 mètres
|  | Conditions d'application : | Pression: 120pas; temp: 20°C fluide : Air
Vitesse de déclenchement autour de 3,5m/s
Tube: DN125
| 2 | 517 206 | Raccord de passage G1/2'' laiton | 2 | 31 |  | 62 | 3
| 3 | 526 340-22111 | Sonde massique thermique SS20.250 | 2 | 340 |  | 680 | 3
Longueur de sonde : 500mm
Gammes de mesure : 0-10m/s et -20°C à +70°C
Avec Câble deux mètres
Alimentation : 24Vdc
Deux sorties 4-20mA ou 0-10V pour vitesse et température
|  | Conditions d'application : | Pression: 120pas; temp: 20°C fluide : Air
Débit : 2490 ou 4900m3/h
Tube: diamètre 630mm
| 4 | 517 206 | Raccord de passage G1/2'' laiton | 2 | 31 |  | 62 | 3
| 5 | 527330 | Afficheur MD10.015 | 1 | 430 |  | 430 | 3
Deux entrées analogiques
Une sortie de retransmission 4-20mA
Deux relais d'alarme
Alimentation: 230Vac
Alimentation sonde SS20.250 intégrée
Conversion vitesse en m3/h
Fonction totalisation
|  |  |  | Total | EURO |  | 1922
|  |  |  | Charge minimale | EURO |  | 0
|  |  |  | Extra charge et emballage | EURO |  | 0
|  |  |  | Transport | EURO |  | 25
|  |  |  | Sous total | EURO |  | 1947
|  |  |  | TVA19,6% | EURO |  | 381.612
|  |  |  | Total | EURO |  | 2328.612
REMARQUES:
* le délai peut varier en fonction du plan de charge de l'usine
Termes et Conditions de vente:
|  | Conditions commerciales: | Livré Paris
|  | Conditions de paiement: | 30 jours net
|  | Charge minimale par commande: | Euro 150 par commande (Extra charge, emballage et transport exclus).
|  | Expédition partielle: | Non autorisée.
|  | Validité: | 60 jours à partir de la date de l'offre
|  | Annulation: | Non autorisée après acceptation de la commande
(Conditions commerciales suivants Incoterms 2000.)
Regis Houllier
Directeur