## QUOTE
|  |  |  | - | REV1 | - | OFFRE
AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaures 80470 Dreuil Les Amiens France
TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 9 70 61 16 19
Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B
| A: | DE LA BALLINA FRÉRES SAS |  |  | DATE: |  | 2013-01-08
Z.A. de Marcouly
12350 MALEVILLE
|  | FRANCE |  |  | Votre reference No. :
| Att.: | Mr Matthieu Pigeau |  |  | Notre offre No. : |  | A2012RH467
| Tel.: | 05 65 65 19 87 |  |  | Contact : |  | Mr. Regis Houllier
| Fax: | 06 71 67 58 13 |  |  | Tel: |  | +33 3 22 54 83 47
| Email: | m.pigeau@delaballina.com |  |  | Fax: |  | +33 9 70 61 16 19
| Web: |  |  |  | Email: |  | regis.houllier@airlitec.com
[5 empty] | Web: |  | www.airlitec.com
| Item | Modèle | Description | Qté | Prix unit. |  | Total | Délais
[5 empty] | (EURO) |  | (EURO) | (semaines)
| 1 | 526 335-131 | Sonde massique thermique SS20.261 | 1 | 716 |  | 716 | 3 | 1146 | 5% | 57.3
Longueur de sonde : 200mm
Avec raccord de connexion en Gaz 1/2'' Laiton
Gamme de mesure : 0-90 Nm/s
Gamme de mesure : -20°C - +85°C
Deux sorties 4-20mA
Calibration standard
Alimentation : 24Vdc
Livré avec câble 5 mètres
Application Air, 400Nm3/h, pression : -0,35bars; temperature : ambiente; Conduite : DN50 : Vitesse calculée: 74Nm/s
| 2 | 527330 | Afficheur MD10.015 | 1 | 430 |  | 430 | 3
Deux entées 4-20mA
Conversation vitesse en débit
Deux relais d'alarme
Une sortie 4-20mA pour retransmission
Alimentation : 230Vac
Alimentation sonde SS20.600 ou SS20.261 intégrée
|  |  |  | Total | EURO |  | 1146
|  |  |  | Remise: | EURO |  | -46
|  |  |  | Charge minimale | EURO |  | 0
|  |  |  | Extra charge et emballage | EURO |  | 0
|  |  |  | Transport | EURO |  | 0
|  |  |  | Sous total | EURO |  | 1100
|  |  |  | TVA19,6% | EURO |  | 215.6
|  |  |  | Total | EURO |  | 1315.6
REMARQUES:
* le délai peut varier en fonction du plan de charge de l'usine
Termes et Conditions de vente:
|  | Conditions commerciales: | Livré MALEVILLE
|  | Conditions de paiement: | 30 jours net
|  | Charge minimale par commande: | Euro 150 par commande (Extra charge, emballage et transport exclus).
|  | Expédition partielle: | Non autorisée.
|  | Validité: | 60 jours à partir de la date de l'offre
|  | Annulation: | Non autorisée après acceptation de la commande
(Conditions commerciales suivants Incoterms 2000.)
Regis Houllier
Directeur