## QUOTE
|  |  |  | - |  | - | OFFRE
AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaures 80470 Dreuil Les Amiens France
TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 9 70 61 16 19
Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B
| A: | Phycosource |  |  | DATE: |  | 2013-01-03
13 Boulevard de l'Hautil
|  | 95000 Cergy Pontoise |  |  | Votre reference No. :
[5 empty] | Notre offre No. : |  | A2013RH005
| Att.: | Nicolas Berthelot |  |  |  |  | DV 1 301 002 857
| Tel.: | 01 34 48 79 33 |  |  | Contact : |  | Mr. Regis Houllier | [6 empty] | Mat. du corps: Aluminium
| Fax: |  |  |  | Tel: |  | +33 3 22 54 83 47 |  | Devis DV 1 301 002 857 |  |  |  |  | Joints: FKM
| Email: | phycosource03@gmail.com |  |  | Fax: |  | +33 9 70 61 16 19 |  | E. chipon email 03/01/13
| Web: |  |  |  | Email: |  | regis.houllier@airlitec.com
[5 empty] | Web: |  | www.airlitec.com
| Item | Modèle | Description | Qté | Prix unit. |  | Total | Délais
[5 empty] | (EURO) |  | (EURO) | (semaines)
| 1 | GSC-A9SA-BB21 | Régulateur de débit série Smart | 1 | 1285 |  | 1285 | 3 | 964 | 0% | 964 | 25% | 1285.3333
Gaz: H2
Gamme de mesure: 0.01-0.5 ln/min
Précision: +/-1% pleine echelle
Température: 20 °C
Press. amont: 3 bar a
Press. sortie: 1 bar a
Raccordement: G1/4" fem.
Alimentation: +24 Vdc
Consigne: RS485 + 4-20 mA
Sortie: RS485 + 4-20 mA
Certificat d'étalonnage 6 points avec traçabilité METAS
Garantie 3 ans
| 2 | GSC-B5SA-BB26 | dito | 1 | 1198 |  | 1198 | 3 | 898.4 | 0% | 898.4 | 25% | 1197.8667
Gaz: air
Gamme de mesure: 0.2-5 ln/min
Débitmètres à utiliser sur gaz propre et sec (particules <5μm et point de rosée <8°C).
| 3 | 328-2169 | Câble USB/RS 485 | 1 | 110 |  | 110 | 3 | 82.4 | 0% | 82.4 | 25% | 109.8667
| 4 | 328-2234 | PSD (Power Supply Device) 24 VDC 0,3 Amp | 1 | 48 |  | 48 | 3 | 36 | 0% | 36 | 25% | 48
| 5 | HF1S W | CARTER POUR CARTOUCHES DE COALESCENCE | 1 | 253 |  | 253 | 3 | 190 | 0% | 190 | 25% | 253.3333
Carter en aluminium avec purge automatique et indicateur de colmatage.
Entrée/Sortie en 1/4 BSP
|  |  |  | Total | EURO |  | 2894
|  |  |  | Charge minimale | EURO |  | 0
|  |  |  | Extra charge et emballage | EURO |  | 0
|  |  |  | Transport | EURO |  | 30
|  |  |  | Sous total | EURO |  | 2924
|  |  |  | TVA19,6% | EURO |  | 573.104
|  |  |  | Total | EURO |  | 3497.104
REMARQUES:
* le délai peut varier en fonction du plan de charge de l'usine
Termes et Conditions de vente:
|  | Conditions commerciales: | Livré Cergy Pontoise
|  | Conditions de paiement: | 30 jours net
|  | Charge minimale par commande: | Euro 150 par commande (Extra charge, emballage et transport exclus).
|  | Expédition partielle: | Non autorisée.
|  | Validité: | 60 jours à partir de la date de l'offre
|  | Annulation: | Non autorisée après acceptation de la commande
(Conditions commerciales suivants Incoterms 2000.)
Regis Houllier
Directeur