## QUOTE
|  |  |  | - |  | - | OFFRE
AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaures 80470 Dreuil Les Amiens France
TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 9 70 61 16 19
Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B
| A: | Hydrofluid technologies |  |  | DATE: |  | 2013-02-14
418, route de Caudan
ZA de Kergoussel
|  | 56850 Caudan |  |  | Votre reference No. : |  |  |  | 2013-02-14
| Att.: | Mr Hervé Le Nevanen |  |  | Notre offre No. : |  | A2013RH087 |  | 1130286
| Tel.: | 02 97 76 10 30 |  |  | Contact : |  | Mr. Regis Houllier |  | Clemens Bender
| Fax: | 02 97 81 13 39 |  |  | Tel: |  | +33 3 22 54 83 47
| Email: | hlenevanen@hydrofluidtechnologies.com |  |  | Fax: |  | +33 9 70 61 16 19
| Web: |  |  |  | Email: |  | regis.houllier@airlitec.com
[5 empty] | Web: |  | www.airlitec.com
| Item | Modèle | Description | Qté | Prix unit. |  | Total | Délais
[5 empty] | (EURO) |  | (EURO) | (semaines)
| 1 | HM 100.71.FDB040-TC80-G | Débitmètre à turbine type HM | 1 | 5100 |  | 5100 | 5 |  | 57% | 0 | 40% | 0
Gamme de mesure: 250 à 4600lpm
Média : huile ISOVG46
Viscosité: 46cst
Linéarité: +-0,5% de la valeur lue
Répétabilité : 0,1%
Pulses/ litre: environ 7
Temperature : 40°C
Peression : 20 Bars
Connexion: Brides DN100 PN40 DIN2526 forme C
Materiaux: Boitier SS316Ti
Turbine: SS303
Axe et palier : Carbure de tungstene
| 2 | WT.02-K | Convertisseur Frequence/Courant | 1 | 369 |  | 369 | 5
Frequence: 1 à 5000hz
Sortie analogique : 4-20mA
Sortie digitale: Collecteur ouvert
Alimentation : 12 - 30 Vdc
Protection: IP65
Boitier : Inox
| 3 | Stecker 5plg. Typ713 [M12x1] | Connecteur 5 pin pour WT.02-* | 1 | 26 |  | 26 | 5
| 4 | Calibration et linearisation en 8 points et test |  | 1 | 54 |  | 54 | 5
|  |  |  | Total | EURO |  | 5549
|  |  |  | Charge minimale | EURO |  | 0
|  |  |  | Extra charge et emballage | EURO |  | 0
|  |  |  | Transport | EURO
|  |  |  | Sous total | EURO |  | 5549
|  |  |  | TVA19,6% | EURO |  | 1087.604
|  |  |  | Total | EURO |  | 6636.604
REMARQUES:
* le délai peut varier en fonction du plan de charge de l'usine
Termes et Conditions de vente:
|  | Conditions commerciales: | Ex work Bad Kötzting Allemagne
|  | Conditions de paiement: | 30 jours net
|  | Charge minimale par commande: | Euro 150 par commande (Extra charge, emballage et transport exclus).
|  | Expédition partielle: | Non autorisée.
|  | Validité: | 60 jours à partir de la date de l'offre
|  | Annulation: | Non autorisée après acceptation de la commande
(Conditions commerciales suivants Incoterms 2000.)
Regis Houllier
Directeur