h1. Appareil d´indication et appareil de mesure de fréquence (MCM 400)

Appareil d´indication et appareil de mesure de fréquence

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="praezisionsauswertgeraet_mcm400.jpg" width="240" height="119" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<p> <span class="caps">MCM 400</span> est un appareil de mesure de fréquence très précis et grâce à son indication LED bien visible, il convient à toutes les installations depuis l´environnement industriel difficile jusqu´à l´utilisation dans un laboratoire ou un atelier de test  </p>

</div>

</div>

</div>

Par la mesure sur une période gérée par le processeur, on enregistre précisément la fréquence de mesure connectée et avec les paramètres programmés, on la convertit en unité d´affichage requis (t. /min. g/s, l/min., etc.).  En même temps, on calcule la totalisation des impulsions d´entrée pour l´affichage de la consommation (tours, gramme, litre, etc.).

Suivant la mesure programmée, tous les paramètres nécessaires sont donnés en unité correspondante ; la conversion compliquée est supprimée.

Pour le suivi, le MCM 400 met à disposition deux contacts limites qui peuvent être selon la programmation être utilisés pour le suivi instantané ou pour la présélection du comptage.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données de l´appareil d´indication et de l´appareil de mesure de fréquence (MCM 400)  ":de_datenblatt_mcm-400.pdf

* " Manuel d´utilisation de l´appareil d´indication et de l´appareil de mesure de fréquence (MCM 400) ":de_bedienungsanleitung_mcm-400.pdf