h1. Appareil d´indication et appareil de mesure de fréquence (MCM 400)

Appareil d´indication et appareil de mesure de fréquence

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="praezisionsauswertgeraet_mcm400.jpg" width="240" height="119" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<p> <span class="caps">MCM 400</span> est un appareil de mesure de fréquence très précis et grâce à son indication LED bien visible, il convient à tous les endroits de mise depuis l´environnement industriel dur jusqu´à l´utilisation dans le laboratoire ou dans l´atelier de test  </p>

</div>

</div>

</div>

Par la mesure du temps de glissement  de la période gérée par le processeur on enregistre précisément la fréquence de mesure connectée et avec les paramètres programmés on la convertit en unité d´affichage requis (t. /min. g/s, l/min., etc.).  En même temps, la totalisation échelonnée des impulsions d´entrée pour l´affichage de la consommation (tours, gramme, litre, etc.) est faite.

Suivant la mesure programmée, tous les paramètres nécessaires sont donnés avec dimensions ; la conversion compliquée est supprimée.

Pour le suivi, le MCM 400 met à disposition deux contacts limites qui peuvent être selon la programmation utilisés pour le suivi instantané ou comme les compteurs à présélection.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données de l´appareil d´indication et de l´appareil de mesure de fréquence (MCM 400)  ":de_datenblatt_mcm-400.pdf

* " Manuel d´utilisation de l´appareil d´indication et de l´appareil de mesure de fréquence (MCM 400) ":de_bedienungsanleitung_mcm-400.pdf