h1. Source d´Alimentation auto-sécurisation sécurité intrinsèque (EWS)

Alimentation 12V en sécurité intrinsèque pour alimenter les capteurs KEM et les amplificateurs pour zones hasardeuses.

Deux circuits d´entrée de signal avec l´auto-sécurisation EX II 2 G [EEx ia] IIC pour connecter les capteurs et les amplificateurs selon la norme DIN 19234 (NAMUR) en mode de fonctionnement à deux fils ou trois fils et pour connecter les capteurs actifs et passifs. Les LED signalent le court-circuit et la coupure de ligne.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="eigensicheres-speisegeraet_ews.jpg" width="240" height="213" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<p class="noBotMargin"><strong>Ausgänge</strong>:</p>

<ul>

<li>Open-Collector</li>

<li><span class="caps">SPS</span>- Sortie active de 24V</li>

<li><span class="caps">NAMUR DIN 19234</span></li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

EWS alimente les capteurs KEM et les amplificateurs en environnement explosive. Il transfère la fréquence de sortie de ces capteurs.

Tous les circuits d´entrée et de sortie de l’EWS sont galvaniquement isolés. Il faut placer EWS en dehors de la zone d´explosion.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données de l’alimentation auto-sécurisée ":de_datenblatt_ews.pdf

* " Certificat ATEX de l’alimentation auto-sécurisée ":datex_ews.pdf