h1. Capteur inductif et amplificateur pour les températures extrêmes du fluide (IF et VIE)

Capteur inductif et amplificateur pour les températures extrêmes du fluide de  –273 à +350 °C.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="induktiv-aufnehmer_if_vie.jpg" width="265" height="109" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li>max. +150 °C pour <span class="caps">SRZ</span> débitmètre hélicoïdal </li>

<li>max. +180 °C pour <span class="caps">ZHM</span> débitmètre à engrenage </li>

<li>max. +350 °C pour le débitmètre à turbine HM </li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Le capteur inductif compte le nombre de tours des débitmètres KEM sans contact avec le fluide. Le champ magnétique du capteur est influencé à chaque passage de la dent ou de la palette, le changement du flux magnétique génère une variation de tension sur la bobine du capteur.  La tension sinusoïdale du capteur est convertie par l´amplificateur en signal de courant ou de tension dont le nombre d´impulsions est proportionnel au débit.

Ici, vous trouvez „notre électronique d´évaluation ":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données du capteur inductif et de l´amplificateur (IF*Ex a VIE*Ex) ":de_datenblatt_if_und_vie.pdf

* " Fiche de données du capteur inductif et de l´amplificateur (VIE/P) ":datenblatt_vie_p.pdf

* " Certificat ATEX de l´amplificateur inductif (VIE*Ex) ":datex_vie_ex.pdf

* " Certificat ATEX du capteur inductif (IF*Ex) ":atex_if.pdf

* " Certificat GOST":gost_zertifikat.pdf