h1. Capteur inductif et amplificateur pour les températures extrêmes du fluide (IF et VIE)

Capteur inductif et amplificateur pour les températures extrêmes du fluide de  –273 à +350 °C.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="induktiv-aufnehmer_if_vie.jpg" width="265" height="109" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li>max. +150 °C pour <span class="caps">SRZ</span> débitmètre à broches </li>

<li>max. +180 °C pour <span class="caps">ZHM</span> débitmètre à engrenage </li>

<li>max. +350 °C pour le débitmètre à turbine HM </li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Le capteur inductif compte le nombre de tours KEM des débitmètres sans contact par la face du corps. Le champ magnétique du capteur est influencé à chaque passage de la dent ou de la palette, alors le changement du flux magnétique indique le coup de tension sur la bobine du capteur.  La tension sinusoïdale du capteur est convertie par l´amplificateur en signal de courant ou de tension dont le nombre d´impulsions est proportionnel au débit.

Ici, vous trouvez „notre électronique d´évaluation ":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données du capteur inductif et de l´amplificateur (IF*Ex a VIE*Ex) ":de_datenblatt_if_und_vie.pdf

* " Fiche de données du capteur inductif et de l´amplificateur (VIE/P) ":datenblatt_vie_p.pdf

* " Certificat ATEX de l´amplificateur inductif (VIE*Ex) ":datex_vie_ex.pdf

* " Certificat ATEX du capteur inductif (IF*Ex) ":atex_if.pdf

* " Certificat GOST":gost_zertifikat.pdf