h1. Convertisseur de fréquence / analogique (FAU 50 et FAU 60)

FAU convertit la fréquence de sortie gérée par microprocesseur des débitmètres KEM entre 3 et 5.000 Hz en signal analogique sans potentiel avec résolution de 13 bit.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="frequenz-analog-umsetzer_fau50_fau60.jpg" width="240" height="217" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Sortie analogique: 0/2 jusqu´à 10 V ou 0/4 bis 20 mA, résolution: 13 bit,</li>

<li> Charge sortie de courant: &lt; 1.000 Ohm,</li>

<li> Charge sortie de tension: &gt; 3.000 Ohm</li>

<li>1:1 Sortie de fréquence: galvaniquement libre OC: 30 V, 50 mA</li>

<li> Sortie d´impulsion réducteur: galvaniquement libre, OC: 30 V, 50 mA</li>

<li> Durée d´impulsion: 0,2 jusqu´a 100 ms, programmable </li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

h3. Avantages :

* Haute précision: 0,015%

* Temps de réaction court

* Paramétrage simple

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données du convertisseur de fréquence / analogique (FAU 50 et FAU 60) ":de_datenblatt_fau_50_und_fau_60.pdf

* " Manuel d´utilisation du convertisseur de fréquence / analogique ":bedienungsanleitung_fau.pdf