h1. Indicateur local à la sortie de fréquence et analogique (VTM)

Indicateur local à la sortie de fréquence et analogique.

Capot au choix en acier fin, par exemple pour les utilisations Off-Shore.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="vorortanzeiger_vtm.jpg" width="240" height="129" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li><span class="caps">LCD</span> écran: 8-positions (14 segments), hauteur des chiffres 7mm pour valeur instantanée, somme et paramétrage; après le desserrage de 4 vis de fixation orientable à 90°  li>

<li> Linéarisation: possible par-dessus de 10 points </li>

<li> Température ambiante: –40 jusqu´à +60 °C</li>

<li> Température du fluide: –40 jusqu´à +120 °C</li>

<li> Protection contre l´explosion: <span class="caps">EX II 2 G</span> EEx ia <span class="caps">IIC T4</span></li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

VTM est un indicateur local programmable avec capteur de fréquence porteuse intégré et amplificateur. VTM sert à l´évaluation des courants volumétriques: les résultats de mesure sont affichés sur l´écran LCD de 8 positions et 14 segments. Pour optimiser la précision, le VTM offre une linéarisation à 10 points

La sortie d´impulsion émet selon la programmation le signal de fréquence proportionnel de débit ou l´impulsion volumétrique échelonnée. Le signal de mesure peut être échelonné même sur la boucle de courant 4-20 mA.

h2. Fichiers  à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données de l’indicateur local à la sortie de fréquence et analogique ":de_datenblatt_vtm.pdf

* " Manuel d´utilisation de l´indicateur local à la sortie de fréquence et analogique ":dvtmb_2.pdf

* " Certificat ATEX pour l´indicateur local à la sortie de fréquence et analogique ":atex_vtm.pdf

* " Certificat GOST":gost_zertifikat.pdf