h1. Débitmètre à turbine (HM) – Vue d´ensemble général / Principe de mesure

Le débitmètre à turbine sert à mesurer l´eau, le carburant, le pétrole léger, l’huile de chauffe, les solvants, l’eau potable et déminéralisée mais aussi les liquides de refroidissement, les liquides pharmaceutiques, chimiques et cryogéniques, les gaz liquéfiés et les applications de haute pression.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="turbinen-durchflussmesser_hmst.gif" width="200" height="119" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Plage de mesure: 0,03 à 48.000 l/min</li>

<li> Viscosité: 0,1 jusqu´a 100 mm²/s</li>

<li> Linéarité: ±0,5 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression jusqu´à 4.000 bar</li>

<li> Température du fluide : –273 à +350 °C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Les débitmètres à turbine sont des débitmètres volumétriques indirects, pareils aux compteurs d´eau à palettes Woltmann. Grâce au temps de réaction extrêmement court et à la haute résolution, les débitmètres à turbine conviennent parfaitement aux processus de remplissage rapide.

Grâce à leur stabilité en pression et en température, les débitmètres à turbine sont idéaux pour les machines de découpe à jet d´eau, les unités de contrôle de température, les circuits de refroidissement ou les installations de peinture  quand la consommation de dissolvants et d´eau déminéralisée sont nécessaires.

Ici, vous trouvez nos „Capteurs et amplificateurs“:/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} et „électronique d´évaluation":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads)  " Fiche de données des débitmètres à turbine":de_datenblatt_hm.pdf

* " Manuel d´utilisation des débitmètres à turbine":de_bedienungsanleitung_hm.pdf

* " Déclaration ATEX pour les débitmètres à turbine":atex_hm.pdf

* " Certificat GOST":de_gost_zertifikat_hm.pdf