h1. Débitmètre à turbine d´aluminium (HM-U)

Débitmètre à turbine d´aluminium à roue dentée pour les applications hydrauliques.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="turbinen-durchflussmesser_hmalu.jpg" width="182" height="148" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Champs de mesure: 1,2 jusqu´à 600 l/min</li>

<li> Viscosité: 0,1 jusqu´a 100 mm²/s</li>

<li> Linéarité: ±1,5 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression: jusqu´à  400 bar</li>

<li> Température du fluide: –20°C jusqu´à  +90°C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Ici, vous trouvez nos „capteurs et amplificateurs“":/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} et "électronique d´évaluation":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données des débitmètres à turbine d´aluminium ":de_datenblatt_hm-u.pdf

* " Manuel d´utilisation des débitmètres à turbine":dhmb.pdf

* " Certificat ATEX pour les débitmètres à turbine":de_bedienungsanleitung_hm.pdf

* " Certificat GOST":de_gost_zertifikat_hm.pdf