h1. Débitmètre à turbine avec raccords Ermeto (HM-E)

Les débitmètres à turbine servent à la mesure précise des

débits instantanés et au comptage du volume débité des fluides

à basse viscosité basse comme par exemple l´eau (normale et déminéralisée), les carburants,

les liquides pharmaceutiques, l´huile de chauffage léger, les dissolvants.

HM ... E-turbines ont des raccords filetés Ermeto HM.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="turbinen-durchflussmesser_hme.jpg" width="208" height="288" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Plage de mesure: 0,3 jusqu´à 500 l/min</li>

<li> Viscosité: 0,1 jusqu´à 100 mm²/s</li>

<li> Linéarité: ±0,5 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression: jusqu´à 630 bar</li>

<li> Température du fluide: –273 à +350 °C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

h3. Avantages

* * Temps de réaction rapide et haute résolution*

Le temps de réaction varie en vertu de la largeur nominale entre 5 et 50 msec ; alors

il est possible d´enregistrer l´augmentation rapide du débit et la circulation qui varie. La résolution peut être même d’environ 139.000 Imp/l.

* * Plage de température important de –273 à +350 °C*

Modèle standard: –20 a +120 °C

Jusqu´à –273 °C avec une version spéciale pour les liquides cryogéniques.

Jusqu´à +350 °C avec les capteurs spéciaux pour les fluides très chauds

* * Résistant à l´impureté granulaire *

Le rotor secondaire et les coussinets sont conçus de façon à ce que les particules solides entrantes sortent avec le fluide

et ne puissent pas ainsi bloquer la turbine.

et la turbine ne puisse pas se bloquer.

Ici, vous trouvez nos „capteurs et amplificateurs“ :/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} et „électronique d´évaluation ":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données des débitmètres à turbine avec raccords Ermeto ":de_datenblatt_hm-e.pdf

* " Manuel d´utilisation des débitmètres à turbine":de_bedienungsanleitung_hm.pdf

* " Certificat ATEX pour débitmètres à turbine ":atex-hm.pdf

* " Certificat GOST":de_gost_zertifikat_hm.pdf