h1. Débitmètres à turbine pour les applications à haute pression (HM-HP)

Débitmètres à turbine avec raccords Nova Swiss ou Auto-Clave pour les pressions de service importantes jusqu´à 4.000 bar en acier fin inoxydable.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="turbinen-durchflussmesser_hmhp.jpg" width="132" height="245" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Champs de mesure: 0,3 jusqu´à 33 l/min</li>

<li> Viscosité: 0,1 jusqu´à 100 mm²/s</li>

<li> Linéarité: ±0,5 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression: jusqu´à 4.000 bar</li>

<li> Température du fluide: –273 à +350 °C</li>

</ul>

<h3> Matériels:</h3>

<ul>

<li> Capot: <span class="caps">DIN 1</span>.4571  ou  3980</li>

<li> Parties intérieures: <span class="caps">DIN 1</span>.4571</li>

<li>Rotor: <span class="caps">DIN 1</span>.4460</li>

<li> Coussinet: carbure de tungstène </li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Ici vous trouvez nos „capteurs et amplificateurs“:/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} et „électronique d´évaluation":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données des débitmètres à turbine avec raccord Nova-Swiss ":datenblatt_hm_novaswiss.pdf

* " Fiche de données des débitmètres à turbine avec raccord Auto-Clave ":datenblatt_hm_autoclave.pdf

* " Manuel d´utilisation des débitmètres à turbine":de_bedienungsanleitung_hm.pdf

* " Certificat ATEX sur les débitmètres à turbine":atex_hm.pdf

* " Certificat GOST":de_gost_zertifikat_hm.pdf