h1. Débitmètres à turbine pour les dissolvants (HM-TCR)

Débitmètres à turbine pour les dissolvants et l´eau déminéralisée

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="turbinen-durchflussmesser_hml.jpg" width="240" height="185" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Champs de mesure: 0,3 jusqu´à 20 l/min</li>

<li> Viscosité: 1 mm²/s</li>

<li> Linéarité: ±0,5 % de la valeur mesurée </li>

<li>Pression: jusqu´à 640 bar</li>

<li> Température du fluide: jusqu´à  +80 °C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Ici, vous trouvez nos „capteurs et amplificateurs“ :/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} et „électronique d´évaluation“ :/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_dowloads) " Fiche de données des débitmètres à turbine pour les dissolvants“ :de_datenblatt_hm-tcr.pdf

* " Manuel d´utilisation des débitmètres à turbine":de:bedienungsanleitung_hm.pdf

* " Certificat ATEX sur les débitmètres à turbine pour les dissolvants ":hm_l_mi_atex.pdf

* " Certificat GOST":de_gost_zertifikat_hm.pdf