h1. Débitmètres à turbine pour les installations en contrôle de température (HM-P)

Débitmètres à turbine pour le suivi des systèmes de contrôle de température

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="turbinen-durchflussmesser_hmp.jpg" width="212" height="156" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Plage de mesure: 1,0 jusqu´à 280 l/min</li>

<li> Viscosité: 0,1 jusqu´à 100 mm²/s</li>

<li> Linéarité: ±2 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression: jusqu´à  20 bar</li>

<li> Température du fluide: jusqu´à +350 °C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Ici, vous trouvez nos „capteurs et amplificateurs“ :/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} et „électronique d´évaluation“:/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) Fiche de données des débitmètres à turbine pour les installations en contrôle de température":de_datenblatt_hm-p.pdf

* " Manuel d´utilisation des débitmètres à turbine ":de_bedienungsanleitung_hm.pdf

* " Déclaration ATEX sur les débitmètres à turbine":atex_hm.pdf

* " Certificat GOST":de_gost_zertifikat_hm.pdf