h1. Débitmètre massique Coriolis avec électronique KCE 8000

Les débitmètres massiques pour les liquides de toute type, par exemple vernis et composants polyuréthanes

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="tcm-series.jpg" width="240" height="144" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Plage de mesure: 4,5&#8230;60.000 kg/h</li>

<li> Répétitivité: 0,1% de la valeur mesurée </li>

<li> Linéarité: ±0,5 % de la valeur mesurée </li>

<li>Raccord au processus: filet femelle <span class="caps">G 1</span>/2&#8221; standard laiterie et Tri-Clamp; brides selon <span class="caps">EN 1092</span>, ANSI * <span class="caps">B16</span>.5, <span class="caps">DIN</span></li>

<li> Pression: max. 350 bar (1)</li>

<li> Température: max. +100°C (1)</li>

<li> Protection contre l´explosion: en cours </li>

<li><span class="caps"> Compatibilité électromagnétique</span>-testé</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

h3. Particularités:

* Bons pour les fluides agressifs et contaminés

* Mesure du débit massique, de la densité, de la température et du débit volumique

* Nettoyage et stérilisation faciles grâce à la construction sans espaces morts

* Etalonnage individuel en 8 points avec rapport

* Interface HART (option)

* Interface Foundation Fieldbus (option)

* Logiciel de la commande à distance pour Windows XP et Vista

* Amélioration de la stabilité du point zéro

* Amélioration de l’interface utilisateur

(1) Selon le modèle KCM

(2) Pas pour toutes les versions

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données du débitmètre massique Coriolis ":de_datenblatt_kce8000.pdf

* " Manuel d´utilisation du débitmètre massique Coriolis (anglais) ":en_manual_kce8000.pdf

* " Déclaration ATEX pour le convertisseur de mesure C Flow ":atex_cert.pdf

* " Certificat GOST":gost_certificate_kcm.pdf