h1. Débitmètres hélicoïdale avec coussinet à billes  (SRZ-KL)

Débitmètres pour les huiles hydrauliques et les polyuréthanes.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="spindel-durchflussmesser_srzkl.jpg" width="210" height="155" alt=" " />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Plage de mesure: 0,04&#8230;400 l/min</li>

<li> Viscosité: max. 1&#215;10^6 mm²/s</li>

<li> Linéarité: ±0,25 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression: max. 400 bar</li>

<li> Température du fluide: jusqu´à +150 °C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Ici, vous trouvez nos „capteurs et amplificateurs“:/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} a et „électronique d´évaluation":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données du débitmètre hélicoïdale avec coussinet à billes":de_datenblatt_srz-kl.pdf

* " Manuel d´utilisation du débitmètre hélicoïdale ":bedienungsanleitung_srz.pdf

* " Certificat ATEX du débitmètre hélicoïdale ":atex_srz.pdf

* " Certificat GOST":de_gost_zertifikat_srz.pdf