h1. Amplificateur à fibre optique et récepteur d’impulsions lumineuses (FOP et OPTV)

Amplificateur  à fibre optique (FOP) et récepteur d’impulsions lumineuses (OPTV) pour utilisation dans les installations ESTA.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="fiberoptikverstaerker_fop60_optv.jpg" width="240" height="131" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<p><span class="caps">FOP 60</span></p>

<ul>

<li> Alimentation: batterie au lithium </li>

<li> Température ambiante: –20 jusqu´à  +50 °C</li>

<li> Protection contre l´explosion, auto-sécurisation: <span class="caps">EX II 2 G</span> EEx ia <span class="caps">IIC T4</span>/T5/T6</li>

</ul>

<p><span class="caps">OPTV</span></p>

<ul>

<li> Tension d´alimentation: UB: +7 jusqu´à  +30 V</li>

<li> Température ambiante: –20 jusqu´à  +60 °C</li>

<li>Sortie: sortie de fréquence</li>

<li> Protection contre l´explosion: <span class="caps">EX II2 G</span> EEx ia <span class="caps">IIC T6</span></li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Le capteur intégré enregistre le nombre de tours des roues dentées. FOP fournit un signal proportionnel de débit sous forme des impulsions lumineuses.

Le récepteur des impulsions lumineuses convertit les impulsions lumineuses en signal de courant ou de tension rectangulaire.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données de  l´amplificateur à fibre optique et du récepteur d’impulsions lumineuses (FOP 60 et OPTV) ":de_datenblatt_fop60_optv.pdf

* " Certificat ATEX pour l´ amplificateur à fibre optique (FOP 60) ":atex_fop60_2.pdf

* " Certificat ATEX pour le récepteur d’impulsions lumineuses (OPTV) ":atex_optv_2.pdf

* " Certificat GOST":gost_zertifikat.pdf