h1. Indicateur panneau avec sortie de courant et sortie de fréquence (FAS100)

FAS100 sont des fréquencemètres à haute précision avec sorties de commande pour le montage panneau.

Tous les appareils de la série ont l´interface graphique, le guidage intuitif de l´utilisateur, la sortie réglable 4-20 mA et la sortie de fréquence.  Comme le facteur k et la dimension sont librement sélectionnables, ils peuvent être ajustés à chaque élément de mesure et à chaque application.

L´entrée est adaptée au capteur avec sortie fréquence 24V.

Il est possible de sélectionner la linéarisation de 20 points, les entrées et sorties de commande pour les applications de remplissage et de contrôle des limites ainsi que l´interface intégrée RS485.

Pour les simples tests dans le laboratoire et pour le changement rapide des différents paramètres, un logiciel de commande à distance SW EasyControl est gratuitement disponible pour WINDOWS® XP et VISTA

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="fas100.jpg" width="240" height="176" alt="Schalttafelanzeige FAS100" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Entrée de fréquence pour les signaux digitales de 24V</li>

<li> Sorties analogiques: 4 jusqu´à 20 mA</li>

<li> Sortie de fréquence de 24V, libre échelonnement</li>

<li> Linéarisation de 20 points de la valeur mesurée</li>

<li> Sortie de commutation et entrée de commande</li>

<li> Interface RS485 </li>

</ul>

<h3> Avantages

<ul>

<li> Haute précision</li>

<li> Guidage intuitif de l´utilisateur</li>

<li> Logiciel de commande à distance gratuit</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données de l´ indicateur panneau (FAS 100) ":de_datenblatt_fas100.pdf