h1. Débitmètres à engrenage type cassette (ZHM-CT)

La série ZHM –avec construction type casette (ZHM...CT) a été conçue tout d´abord pour l´industrie automobile. Les caractéristiques de construction comme les joints plats et les axes verticaux garantissent le rinçage optimal.

Il est possible de livrer les plaques de raccordement.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="zahnrad-durchflussmesser_zhmct.jpg" width="240" height="190" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Plages de mesure: 0,005&#8230;3 l/min</li>

<li> Viscosité: 5&#8230;25.000 mm²/s</li>

<li> Linéarité: ±0,5 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression: max. 400 bar</li>

<li> Température du fluide: max. +180 °C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

h3. Avantages

* La construction type casette réduit encore le poids de 50% par rapport à la version standard  et permet le montage direct dans la tête du pistolet sur le bras du robot sans limiter le comportement dynamique du robot.

* Le nouveau kit  de mesure garantit une haute résolution et permet des mesures précises qui nécessitaient autrefois  l’usage de deux débitmètres.

* Le nettoyage rapide et facile permet le changement de la couleur sans que les restes de peinture dans le débitmètre aient  une influence négative sur le vernissage suivant.

* L’amplificateur d´impulsion de la fréquence porteuse du type VTE.CT ou l´amplificateur avec optique à fibres du type FOP 60 permettent un montage compact  occupant peu d´espace.

* Une protection juridique des dessins et modèles enregistrés pour le débitmètre à a été demandée..*

Ici, vous trouvez nos „capteurs et amplificateurs ":/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} et „électronique d´évaluation":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads)  " Fiche de données du débitmètres à engrenage avec construction de cassette":de_datenblatt_zhmct.pdf

* " Manuel d´utilisation du débitmètre à engrenage":zahnradzaehler.pdf

* "Déclaration ATEX pour les débitmètres à engrenage":atex_zhm.pdf

* "Certificat GOST ":de_gost_zertifikat_zhm.pdf