h1. Débitmètres à engrenage standard (ZHM-ST)

Les débitmètres à engrenage sont des compteurs volumétriques qui peuvent être utilisés dans de nombreux cas. KEM offre divers modèles, par exemple pour les laques, la protection du bas de véhicule, les matériaux d´étanchéité et d´isolation et les colles aussi.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="zahnrad-durchflussmesser_zhmst.jpg" width="240" height="341" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Plages de mesure: 0,005&#8230;1.000 l/min</li>

<li> Viscosité: 5&#8230;25.000 mm²/s</li>

<li> Linéarité: ±0,5 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression: max. 630 bar</li>

<li> Température du fluide: max. +180 °C</li>

</ul>

<p style="margin-top: 5em">Ici, vous trouvez nos <a href="/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang}">capteurs et amplificateurs </a> et a<a href="/auswertelektronik/?lang={$lang}">électronique d´évaluation </a>.</p>

</div>

</div>

</div>

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données du débitmètre à engrenage":de_datenblatt_zhm.pdf

* " Manuel d´utilisation du débitmètre à engrenage":de_bedienungsanleitung_zhm.pdf

* " Déclaration ATEX pour les débitmètres à engrenage":de_atex_zhm.pdf

* " Certificat GOST":de_gost_zertifikat_zhm.pdf