h1. Spindel-Durchflussmesser mit integriertem Doppelaufnehmer (SRZ-Kompakt)

Kompaktversion des Spindel-Durchflussmessers mit integriertem Doppelaufnehmer zur Durchflussmessung von Epoxydharz, Polyurethane, Polymere, Dämm- und Dichtmaterial, PVC und UBS Unterbodenschutz, Klebstoffen, Härtern, petrochemischen und thixotropen Produkten, Fett, Öl, Silikon sowie schwerem Heizöl.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="spindel-durchflussmesser_doppelaufnehmer_srzc.jpg" width="211" height="187" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3>Technische Daten:</h3>

<ul>

<li>Messbereiche: 0,4&#8230;400 l/min</li>

<li>Viskosität: max. 1&#215;10 ^6mm²/s</li>

<li>Linearität: ±0,25 % vom Messwert</li>

<li>Druck: max. 400 bar</li>

<li>Mediumstemperatur: bis +70 °C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Spindel-Durchflussmesser sind Verdrängerzähler mit vergleichsweise niedrigen Druckverlusten. Sie sind daher hervorragend zur Durchflussmessung von hochviskosen Medien geeignet.

Dank großer Messspannen, hoher Genauigkeit und Auflösung eignen sich diese Durchflussmesser zudem bestens für Laminieranlagen, Lackieranlagen, Klebeanlagen, PUR-Anlagen sowie Dosieranlagen für verschiedene Medien.

Hier finden Sie unsere "Aufnehmer und Verstärker":/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} sowie "Auswertelektronik":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Downloads

*(spec_downloads) "Datenblatt Spindel-Durchflussmesser mit integriertem Doppel-Aufnehmer":de_datenblatt_srz.pdf

* "Bedienungsanleitung Spindel-Durchflussmesser":de_bedienungsanleitung_srz.pdf

* "GOST Zertifikat":de_gost_zertifikat_srz.pdf

* "CSA Zertifikat":gost_certificate.pdf