h1. Vorortanzeige mit Strom- und Frequenzausgang (VTC / VIC / …)

Die VTC sind hochpräzise passive 4-20mA Aufnehmer mit Display und Frequenzausgang.

Alle Geräte der Serie haben ein graphisches Interface, eine intuitive Benutzerführung, einen einstellbaren 4 – 20mA Ausgang, eine 20- Punkte Linearisierung  und einen Frequenzausgang. Da K-Faktor und Dimension frei wählbar sind, können sie auf jede Messzelle und für jede Anwendung angepasst werden.

Die VTC haben einen Trägerfrequenz- Aufnehmer, die VIC einen induktiven Aufnehmer. Alternativ zur proprietären KEM- Schnittstelle sind die Geräte auch mit USB- oder HART- Schnittstelle lieferbar.

Für einfache Testaufgaben im Labor sowie für eine schnelle Änderung der einzelnen Parameter ist die Fernsteuer- SW EasyControl für WINDOWS® XP und VISTA kostenfrei verfügbar.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="vorortanzeige-vtc.jpg" width="200" height="200" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3>Technische Daten:</h3>

<ul>

<li>Trägerfrequenz- oder induktiver Aufnehmer</li>

<li>Analogausgang: 4 bis 20mA passiv (2- Leiter)</li>

<li>Open Collector Frequenzausgang, frei skalierbar</li>

<li>20 Punkte Linearisierung des Messwertes</li>

<li>Steuereingang</li>

<li>KEM Schnittstelle (Standard) oder USB oder HART</li>

<li>Drehbare Anzeige</li>

</ul>

<h3>Vorteile:</h3>

<ul>

<li>Hohe Genauigkeit</li>

<li>Intuitive Benutzerführung</li>

<li>Kostenfreie Fernsteuer-SW</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

h2. Downloads

*(spec_downloads) "Bedienungsanleitung Vorortanzeige mit Strom- und Frequenzausgang ":de_manual_vtc.pdf