h1. Halleffekt-Impulsverstärker für Zahnrad-Durchflussmesser in Aluminium-Ausführung (VHE* and VHD*)

Halleffekt-Impulsverstärker für Zahnrad-Durchflussmesser in Aluminium-Ausführung.

Auch mit Doppelaufnehmer zur Impulsverdopplung und Erkennung der Durchflussrichtung erhältlich.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="halleeffekt-impulsverstaerker_vhe_vhd.jpg" width="240" height="119" alt="">

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3>Technische Daten:</h3>

<ul>

<li>Versorgungsspannung: 12 bis 24 <span class="caps">V DC</span>, max. 10 mA</li>

<li>Frequenzbereich: 1 bis 3.000 Hz</li>

<li>Ausgang: Rechteck-Impulse</li>

<li>Ausgangsimpedanz: ca. 470 Ohm</li>

<li>Temperaturbereich: 0 bis +70 °C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Hier finden Sie unsere "Auswertelektronik":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Downloads

*(spec_downloads) "Datenblatt Halleffekt-Impulsverstärker ":de_datenblatt_vhe_und_vhd.pdf