h1. Zahnrad-Durchflussmesser für Prüfstände, Diesel, Chemical Injection (ZHM-01/3)

<notextile>

<p>Der Durchflussmesser ZHM 01/3.*.* eignet sich besonders für Applikationen in Prüfständen und Testapparaturen. Er besitzt ein optimiertes Messwerk, das für kleinste Volumströme bei niedriger Viskosität angepasst wurde. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien können verschiedenste Medien gemessen werden. Der Zahnrad-Durchflussmesser würde speziell für Diesel- und Kraftstoffverbrauch Applikationen entwickelt.</p>

</notextile>

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="zhm_01_3.jpg" width="170" height="170" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3>Technische Daten:</h3>

<ul>

<li>Messbereich: 0.002 bis 0.5 l/min</li>

<li>Linearität: ± 2,5% vom Messbereich (Viskositätsabhängig)</li>

<li>Wiederholbarkeit: ± 0,1%</li>

<li>Druck: max. 315 bar</li>

<li>Mediumstemperatur: -20 bis +120°C</li>

</ul>

<h3>Besonderheiten</h3>

<ul>

<li>Hohe Auflösung: 40.000 lmp/l</li>

<li>Messspanne: 1:250</li>

<li>Speziell für Diesel- und Kraftstoffverbrauch Applikationen</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Hier finden Sie unsere "Aufnehmer und Verstärker":/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} sowie "Auswertelektronik":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Downloads

*(spec_downloads) "Datenblatt Zahnrad-Durchflussmesser für Prüfstände, Diesel, Chemical Injection (ZHM-01/3)":de_datenblatt_zhm_01-3.pdf

* "Bedienungsanleitung Zahnrad-Durchflussmesser":de_bedienungsanleitung_zhm.pdf

* "ATEX-Erklärung Zahnrad-Durchflussmesser":de_atex_zhm.pdf

* "GOST Zertifikat":gost_certificate.pdf