h1. Microdébitmètres (LFM)

Les microdébitmètres pour les liquides pharmaceutiques additifs, les substances aromatiques /parfums, gaz liquéfiés, l´eau déminéralisée, les denrées alimentaires liquides, les applications 2K et 3K aux bas débits.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="mikro-durchflussmesser_lfm.jpg" width="214" height="118" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Champs de mesure: 0,005&#8230;0,25 l/min</li>

<li> Viscosité: 0,6&#8230;6 mm²/s</li>

<li> Linéarité : ±2,5 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression: max. 100 bar</li>

<li> Température du fluide : max. 70 °C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

LFM est un débitmètre pour les liquides à basse viscosité de tout type, par exemple pour les installations de dosage et de remplissage. Le système de mesure est basé sur le pendule à piston de deux tores. Grâce au poids pas important du pendule et pertes frictionnelles minimales, le FLM réagit même aux plus petits courants volumétriques.

La construction à pistons minimise en plus les points non-étanches et garanti ainsi une bonne linéarité et répétabilité.

LFM 10 est compact et pèse seulement 650 g, le capteur y compris. Il est comme tous les débitmètres KEM fait en acier fin inoxydable.

Le filtre fait partie de la livraison.

Ici, vous trouvez nos „capteurs et amplificateurs“: /aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} a et „électronique d´évaluation“ :/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données du microdébitmètre. ":de_datenblatt_lfm_10.pdf

* " Déclaration ATEX pour le microdébitmètre":atex_lfm.pdf