h1. Amplificateur de l´optique à fibres et récepteur des impulsions lumineuses (FOP et OPTV)

Amplificateur de l´optique à fibres (FOP) et récepteur des impulsions lumineuses (OPTV) pour l´utilisation dans les installations ESTA.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="fiberoptikverstaerker_fop60_optv.jpg" width="240" height="131" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<p><span class="caps">FOP 60</span></p>

<ul>

<li> Alimentation à voltage: batterie au lithium </li>

<li> Température ambiante: –20 jusqu´à  +50 °C</li>

<li> Protection contre l´explosion, auto-sécurisation: <span class="caps">EX II 2 G</span> EEx ia <span class="caps">IIC T4</span>/T5/T6</li>

</ul>

<p><span class="caps">OPTV</span></p>

<ul>

<li> Tension d´alimentation: UB: +7 jusqu´à  +30 V</li>

<li> Température ambiante: –20 jusqu´à  +60 °C</li>

<li>Sortie: sortie de fréquence</li>

<li> Protection contre l´explosion: <span class="caps">EX II2 G</span> EEx ia <span class="caps">IIC T6</span></li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Le capteur intégré enregistre le nombre de tours d´une paire de roues dentées que FOP conduit ensuite comme le signal proportionnel de débit sous forme des impulsions lumineuses.

Le récepteur des impulsions lumineuses convertit les impulsions lumineuses en signal de courant et de tension rectangulaire.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données de  l´amplificateur l´optique à fibres et du récepteur des impulsions lumineuses (FOP 60 et OPTV) ":de_datenblatt_fop60_optv.pdf

* " Certificat ATEX pour l´amplificateur de l´optique à fibres (FOP 60) ":atex_fop60_2.pdf

* " Certificat ATEX pour le récepteur des impulsions lumineuses (OPTV) ":atex_optv_2.pdf

* " Certificat GOST":gost_zertifikat.pdf