h1. Débitmètres à broche sous forme standard (SRZ)

Les débitmètres pour résine époxyde, polyuréthanes, polymères, matériaux d´isolation et d´étanchéité, PVC et UBS châssis protection, colles, durcisseurs, produits pétrochimiques et thixotropiques, graisse, huile, silicone, huile de réchauffage lourd.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="spindel-durchflussmesser_srzst.jpg" width="210" height="155" alt="">

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Champs de mesure: 0,01&#8230;400 l/min</li>

<li> Viscosité: max. 1&#215;10 ^6mm²/s</li>

<li> Linéarité: ±0,25 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression: max. 400 bar</li>

<li> Température du fluide : jusqu´à +150 °C (températures plus élevées à la demande)</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Les débitmètres à broches sont des débitmètres volumétriques aux pertes de pression comparablement plus basses. C´est pourquoi, ils sont idéals pour mesurer le débit des fluides à haute viscosité.

Grâce aux grands intervalles de mesure, haute précision et résolution, ces débitmètres conviennent le plus aux machines à plastifier, installations de peinture, machines à coller, installations PUR et machines de remplissage des différents fluides.

Ici, vous trouvez nos „capteurs et amplificateurs“:/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} et „électronique d´évaluation“:/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données du débitmètre à broches ":de_datenblatt_srz_serie.pdf

* " Manuel d´utilisation du débitmètre à broches":de_bedienungsanleitung_srz_serie.pdf

* " Certificat ATEX pour les débitmètres à broches":de_atex_srz_serie.pdf

* " Certificat GOST":de_gost_zertifikat_srz_serie.pdf