h1. Débitmètre massique TRICOR

Débitmètre massique TRICOR pour les liquides de tout type par exemple les laques et les composants polyuréthanes

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="tcm-series.jpg" width="240" height="144" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Champs de mesure: 3…65.000 kg/h</li>

<li> Répétitivité: 0,1% de la valeur mesurée </li>

<li> Précision de la mesure: ±0,1 % de la valeur mesurée ± stabilité du point zéro</li>

<li> Raccord au processus: filet femelle G 1/2” <span class="caps">G 1</span>/2&#8221; tube laiteuse  et  bride Tri-Clamp; brides selon <span class="caps">EN 1092</span>, ANSI * <span class="caps">B16</span>.5, <span class="caps">DIN</span></li>

<li> Pression: max. 350 bar (1)</li>

<li> Température : max. +100°C (1)</li>

<li> Protection contre l´explosion: en cours </li>

<li><span class="caps"> Compatibilité électromagnétique </span>-testé </li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

h3. Particularités:

* Bons pour les fluides agressifs et contaminés

* Mesure du courant de masse, de la masse volumique, de la température et du courant  volumétrique

* Bon rinçage et stérilisabilité grâce à la construction sans espaces morts

* Etalonnage de 5 points individuel, y compris le protocole

* HART Interface (option)

* Foundation Fieldbus Interface (option)

* Logiciel de la commande a distance pour Windows XP, Vista et WINDOWS 7

* Amélioration de la stabilité du point zéro

* Amélioration du savoir de l´utilisateur

(1) Selon le type TCM

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données du débitmètre massique TRICOR ":de_datenblatt_tricor.pdf