h1. Indicateur local alimenté par batteries (VTB)

VTB est un indicateur local programmable avec capteur de la fréquence porteuse intégré et avec amplificateur.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="vorortanzeige_vtb.jpg" width="200" height="200" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li>LCD écran: 7-positions (7 segments), hauteur du chiffre 11 mm pour la valeur instantanée, somme et paramétrage </li>

<li> Température ambiante: –40 jusqu´à +50 °C</li>

<li> Température du fluide: –40 jusqu´à +120 °C</li>

<li> Protection contre l´explosion: EX II 2G Exd (ia) II T4</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

VTB sert à l´évaluation des courants volumétriques. Les résultats de la mesure sont affichés sur l´écran LCD de 7 positions et 7 segments.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données de l´indicateur local alimenté par batteries":de_datenblatt_vtb.pdf

* " Manuel d´utilisation de l´indicateur local alimenté par batteries":de_manual_vtb.pdf

* " Certificat ATEX de l´indicateur local alimenté par batteries ":d_atex_vtb.pdf

* " Certificat GOST ":gost_zertifikat.pdf