h1. Local Display with Current and Frequency Output (VTC / VIC)

Affichage local avec sortie courant et fréquence (VTC / CIV)

All versions come with a graphic display, an intuitive user interface, a scalable 4 – 20mA output, a 20 pint linearization and a 24V frequency output. K factor and display dimension are freely settable for adapting the unit to any meter and application.

Toutes les versions sont équipées d'un afficheur graphique, d’un interface utilisateur intuitif, d’une sortie  4 - 20mA programmable, d’une linéarisation 20 points et d’une sortie fréquence 24V. Le facteur K et l’affichage sont librement réglables afin d’adapter l'appareil à tout application.

The VTC have a carrier frequency pickup, the VIC an inductive pickup. As an alternative to the proprietary KEM interface, a USB or HART interface is available.

Le VTC est doté d’un  pick-up à fréquence porteuse, le VIC d’un capteur inductif. Une interface USB ou HART est aussi disponible pour l’interface propriétaire KEM.

For fast test setups in the lab and easy setup of individual parameters, the PC based control SW EasyControl for WINDOWS ® XP and VISTA is available free of charge.

Pour les configurations rapides en test  laboratoire ou pour une facilité de modification des paramètres individuels, le  logiciel de contrôle sur PC  « SW EasyControl »   pour Windows ® XP et VISTA est disponible gratuitement.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="vorortanzeige-vtc.jpg" width="200" height="200" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3>Technical Data:</h3>

<ul>

<li>Carrier frequency or inductive pickup</li>

Générateur de fréquence ou capteur inductif

<li>Analogue output 4 – 20 mA passive (2 wire)</li>

Sortie analogique 4-20mA passive (2fils)

<li>Open collector frequency output, freely scalable</li>

Sortie collecteur ouvert programmable

<li>20 point linearization of the measured value</li>

20 points de linearization de la valeur mesurée

<li>Control input</li>

Entrée contrôle

<li>KEM interface (standard) or USB or HART</li>

Interface Kem (standard) ou USB ou Hart

<li>Rotatable display</li>

Afficheur orientable

</ul>

<h3>Technical Data:</h3>

Données techniques:

<ul>

<li>High accuracy</li>

Haute précision

<li>Intuitive user interface</li>

Interface utilisateur intuitif

<li>Remote control SW free of charge</li>

Logiciel de controle SW gratuit

</ul>

</div>

</div>

</div>

h2. Downloads

Téléchargement

*(spec_downloads) "Datasheet Local Display with Current and Frequency Output (VTC / VIC)

":en_datasheet_vtc_vic.pdf

Documentation technique de l’afficheur local (VTC/VIC) avec sortie courant et fréquence

* "Manual Local Display with Current and Frequency Output (VTC / VIC) ":en_manual_vtc.pdf

Manuel d’utilisation de l’afficheur local (VTC/VIC) avec sortie courant et fréquence