h1. Indicateur mural avec sortie de courant et de fréquence  (FAW100)

FAW100 sont des fréquencemètres de haute précision avec sorties commandées pour le montage du distributeur dans le panneau.

Tous les appareils de la série ont l´interface graphique, le guidage intuitif de l´utilisateur, la sortie réglable 4-20 mA et la sortie de fréquence.  Comme le facteur k et la dimension sont librement sélectionnables, ils peuvent être ajustés à chaque élément de mesure et à chaque application.

L´entrée pour le capteur est avec sortie de fréquence de 24V.

Il est possible de sélectionner la linéarisation de 20 points, les entrées et sorties de commande pour les applications de remplissage et de contrôle des limites ainsi que l´interface intégrée RS485.

Pour l´alimentation directe du réseau, une version avec entrée de grande amplitude (100 - 240 V AC) est à la disposition.

Pour les simples tests dans le laboratoire et pour le changement rapide des différents paramètres, un logiciel de la commande à distance SW EasyControl est gratuitement disponible pour WINDOWS® XP et VISTA.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="faw_100.jpg" width="200" height="200" alt="Wandanzeige FAW100" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Entrée de fréquence pour les signaux digitales de 24V</li>

<li> Sortie analogique: 4 jusqu´à 20 mA</li>

<li> Sortie de fréquence de 24V, libre échelonnement </li>

<li> Linéarisation de 20 points de la valeur mesurée</li>

<li> Sortie de commutation et entrée de commande</li>

<li> Interface RS485 </li>

<li> Alimentation: 24 V DC ou 100 jusqu´à  240 V AC</li>

</ul>

<h3> Avantages:</h3>

<ul>

<li> Haute précision</li>

<li> Guidage intuitif de l´utilisateur </li>

<li> Logiciel de la commande à distance gratuit</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

h2.  Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données de l´indicateur mural avec sortie de courant et de fréquence (FAW100) ":de_datenblatt_faw100.pdf