h1. Débitmètres à engrenage en aluminium (ZHA)

Débitmètres à engrenage en aluminium avec coussinet à billes

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="zahnrad-druchflussmesser_zha.jpg" width="240" height="158" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Champs de mesure: 0,02&#8230;500 l/min</li>

<li> Viscosité: 5&#8230;25.000 mm²/s</li>

<li>Linéarité: ±0,5 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression: max. 300 bar</li>

<li>Température du fluide : max. +180 °C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Ici, vous trouvez nos „capteurs et amplificateurs":/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} et „l´électronique d´évaluation":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) "" Fiche de données du débitmètre à engrenage en aluminium":de_datenblatt_zha_serie.pdf

* " Manuel d´utilisation du débitmètre à engrenage":bedienungsanleitung_zhm.pdf

* " ATEX pour les débitmètres à engrenage":atex_zhm.pdf

* " Certificat GOST":de_gost_zertifikat_zhm.pdf