h1. Débitmètres à engrenage pour les applications à haute pression (ZHM-HP)

Débitmètres à engrenage pour les applications à haute pression avec raccords  autoclaves pour les pressions jusqu´à  1.000 bar.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="zahrad-durchflussmesser_zhmhp.jpg" width="220" height="236" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Champs de mesure: 0,02 jusqu´à 7 l/min</li>

<li> Répétitivité: ±0,1 % de la valeur mesurée </li>

<li> Linéarité: ±0,5 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression: max. 1.000 bar</li>

<li> Température: max. +150 °C</li>

<li> Raccords: Autoclave 3/8’’_8F-375-CX</li>

<li> Matériaux:<br />

Capot: acier fin inoxydable selon <span class="caps">DIN 1</span>.4404<br />

Rotors: acier fin inoxydable selon <span class="caps">DIN 1</span>.4122<br />

Joint: Viton

</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Ici, vous trouvez nos „capteurs et amplificateurs“:/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang}  et „électronique d´évaluation":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données du débitmètre à engrenage pour les applications à haute pression":de_datenblatt_zhm-hp.pdf

* "Manuel d´utilisation du débitmètre à engrenage":dzhmb.pdf

* "Certificat ATEX pour les débitmètres à engrenage":d_zhm_atex.pdf

* "Certificat GOST ":de_gost_zertifikat_zhm.pdf