h1. Débitmètres à engrenage avec coussinet à billes (ZHM-KL)

Débitmètres à engrenage avec coussinet à billes

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="zahnrad-durchflussmesser_zhmkl.jpg" width="168" height="125" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Champs de mesure: 0,005&#8230;1.000 l/min</li>

<li> Viscosité: 5&#8230;25.000 mm²/s</li>

<li> Linéarité: ±0,5 % de la valeur mesurée</li>

<li> Pression: max. 630 bar</li>

<li> Température du fluide: max. +180 °C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Ici, vous trouvez nos „capteurs et amplificateurs“:/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} et „électronique d´évaluation":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2.  Fichiers a télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données du débitmètre à engrenage avec coussinet à billes":de_datenblatt_zhm-kl.pdf

* Manuel d´utilisation du débitmètre à engrenage":bedienungsanleitung_zhm.pdf

* " Déclaration ATEX pour les débitmètres à engrenage":atex_zhm.pdf

* "Certificat GOST":de_gost_zertifikat_zhm.pdf