h1. Débitmètres à engrenage en forme standard (ZHM-ST)

Les débitmètres à engrenage sont des compteurs volumétriques qui peuvent être mis dans des nombreux cas. KEM offre les divers modèles, par exemple pour les laques, la protection du bas de véhicule, les matériaux d´étanchéité et d´isolation et les colles aussi.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="zahnrad-durchflussmesser_zhmst.jpg" width="240" height="341" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Champ de mesure: 0,005&#8230;1.000 l/min</li>

<li> Viscosité: 5&#8230;25.000 mm²/s</li>

<li> Linéarité: ±0,5 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression: max. 630 bar</li>

<li> Température du fluide: max. +180 °C</li>

</ul>

<p style="margin-top: 5em">Ici, vous trouvez nos <a href="/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang}">capteurs et amplificateurs </a> et a<a href="/auswertelektronik/?lang={$lang}">électronique d´évaluation </a>.</p>

</div>

</div>

</div>

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données du débitmètre à engrenage":de_datenblatt_zhm.pdf

* " Manuel d´utilisation du débitmètre à engrenage":de_bedienungsanleitung_zhm.pdf

* " Déclaration ATEX pour les débitmètres à engrenage":de_atex_zhm.pdf

* " Certificat GOST":de_gost_zertifikat_zhm.pdf