h1. Débitmètres à engrenages pour bancs d'essais,  carburant diesel,  injection chimique (ZHM-01/3)

<notextile>

<p>Le Débitmètre ZHM 01/3. *. * est particulièrement bien adapté pour les applications de banc d'essai. La conception des engrenages a été optimisée pour des débits extrêmement faibles et pour des fluides de faible viscosité.  Les aciers inoxydables employés permettent  son utilisation avec des fluides différents.
Le débitmètre a aussi été spécialement conçu pour les applications de consommation de carburant diesel .</p>

</notextile>

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="zahnrad-durchflussmesser_zhm_01-3.jpg" width="200" height="200" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3>Spécification:</h3>

<ul>

<li>Gamme de mesure: 0.002 à 0.5 ltr/min</li>

<li>Linéarité: ± 2.5% de la valeur mesurée (selon le viscosité)</li>

<li>Répétabilité: ± 0.1%</li>

<li>Pression: max. 315 bar</li>

<li>Température du fluide: -20 à +120°C</li>

</ul>

<h3>Caractéristiques</h3>

<ul>

<li>Haute résolution: 40,000 impulsions/ltr</li>

<li>Rangeabilité: 1:250</li>

<li> Conçu pour la consommation de carburant Diesel </li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Ici, vous trouvez nos <a href="/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang}"> capteurs et amplificateurs </a> et <a href="/auswertelektronik/?lang={$lang}">électronique d´évaluation </a>

p(strong). Aidez-nous à trouver la bonne solution à votre application! Merci de bien vouloir remplir ce "formulaire":fr_fiche_dapplication.pdf et de l'envoyer à "sales@kem-kueppers.com":mailto:sales@kem-kueppers.com

h2. Téléchargements

*(spec_downloads) " Fiche technique : Débitmètre à engrenage pour bancs d'essais,  carburant diesel et injection chimique ":en_datasheet_zhm_01-3.pdf

* " Manuel Débitmètres à engrenages ":en_manual_zhm.pdf

* " Certificat ATEX Débitmètres à engrenages ":en_atex_zhm.pdf

* " Certificat GOST ":ru_gost_certificate.pdf

* " Fiche d'application":fr_fiche_dapplication.pdf